## ЛСР форма ТСН
Форма 4
Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" | [10 empty] | Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Электрооборудование и электроосвещение. Исключенные работы | [11 empty] | Электрооборудование и электроосвещение. Исключенные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 23/085-И-ИОС1 | [12 empty] | Основание: чертежи № 23/085-И-ИОС1
[6 empty] | В базисном уровне цен |  | В текущем уровне цен
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | тыс. руб.
|  |  | Строительные работы |  |  | 0 |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  | -178.77 |  | -913.35 | тыс. руб.
|  |  | Оборудование |  |  | -38.86 |  | -159.71 | тыс. руб.
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  | -2.13 |  | -34.83 | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | -5.74 |  | -105.14 | тыс. руб.
|  |  | Затраты труда |  |  | -419.4 |  | -419.4 | чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж | [13 empty] | Раздел 1. Демонтаж
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [12 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [12 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Итого | [13 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Электрооборудование | [13 empty] | Раздел 2. Электрооборудование
ВРУ | [17 empty] | ВРУ
1 | 4.8-238-2 | ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 ММ, ЩИТ СОБИРАЕМЫЙ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ БЕЗ БЛОКОВ РЕЗИСТОРОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 800 ММ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ | 1 М ШИРИНЫ ПО ФРОНТУ | -3 | 523.33
|  | ЗП |  |  | 267.8 |  |  | -803,40 | 18.55 | -14 903,07
|  | ЭМ |  |  | 184.83 |  |  | -554,49 | 7.21 | -3 997,87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(25,28) |  |  | `(-75,84) | 18.55 | `(-1 406,83)
|  | МР |  |  | 70.7 |  |  | -212,10 | 5.23 | -1 109,28
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -899.81 | 81 | -12071.49
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -562.38 | 44 | -6557.35
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -132.72 | 168 | -2363.47
|  | ЗТР | чел-ч | 20.6 | 20.6 |  |  |  |  | -61,8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -3164.9 |  | -41002.53
2 О | Прайс-лист Лист 135 | Панель вводно-распределительного устройства ВРУ1-13-20УХЛ4 Ц:31892/1,18/4,11*1,042 | шт. | -2 | 6852.13 |  |  | -13704.26 | 4.11 | -56324.51
3 О | Прайс-лист Лист 137 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-44-00-УХЛ4 Ц:22051/1,18/4,11*1,042 | шт. | -2 | 4737.75 |  |  | -9475.5 | 4.11 | -38944.31
4 О | Прайс-лист Лист 139 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-17-70 -УХЛ4 Ц:31078/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 6677.24 |  |  | -6677.24 | 4.11 | -27443.46
5 | 4.8-57-1 | ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ПРИБОР, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ: ДО 2 | 1 ШТ. | -2 | 15.89
|  | ЗП |  |  | 13 |  |  | -26,00 | 17.46 | -453,96
|  | ЭМ |  |  | 2.54 |  |  | -5,08 | 8.67 | -44,04
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,59) |  |  | `(-1,18) | 17.46 | `(-20,60)
|  | МР |  |  | 0.35 |  |  | -0,70 | 4.74 | -3,32
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -29.12 | 81 | -367.71
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -18.2 | 44 | -199.74
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -2.07 | 168 | -34.6
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | -2,06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -81.17 |  | -1103.37
6 О | Прайс-лист Лист 143 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ SPC3.1-150DS Ц:20000/1,18/4,11*1,042 | шт. | -2 | 4297.08 |  |  | -8594.16 | 4.11 | -35322
ВРУ-АВР | [17 empty] | ВРУ-АВР
9 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | 1 ШТ. | -1 | 99.53
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  |  | -26,78 | 18.55 | -496,77
|  | ЭМ |  |  | 63.58 |  |  | -63,58 | 7.46 | -474,31
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(9,90) |  |  | `(-9,90) | 18.55 | `(-183,65)
|  | МР |  |  | 9.17 |  |  | -9,17 | 5.23 | -47,96
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -29.99 | 81 | -402.38
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -18.75 | 44 | -218.58
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -17.32 | 168 | -308.53
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | -2,06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -165.59 |  | -1948.53
10 | 1.21-4-294 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-36З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 540Х310Х120 ММ (ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3) | ШТ. | -1 | 323.26 |  |  | -323.26 | 2.71 | -876.03
12 | 1.21-5-1103 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (РАЗЪЕДИНИТЕЛИ), ТИП ВН-32, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63 А, 100 А | ШТ. | -1 | 34.65 |  |  | -34.65 | 8.55 | -296.26
16 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -7 | 112.12 |  |  | -784.84 | 9.1 | -7142.04
18 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -1 | 112.12 |  |  | -112.12 | 9.1 | -1020.29
РЩ3.1 | [17 empty] | РЩ3.1
20 | 1.21-4-293 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-24З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 395Х310Х120 ММ | ШТ. | -1 | 223.32 |  |  | -223.32 | 4.63 | -1033.97
22 | 1.21-5-1149 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (РАЗЪЕДИНИТЕЛИ), ТИП ВН-32, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 20 А - 40 А | ШТ. | -1 | 27.68 |  |  | -27.68 | 7.88 | -218.12
23 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -2 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -26,78 | 18.55 | -496,84
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -7,89 | 6.29 | -49,62
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-0,53) | 18.55 | `(-9,79)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -30,94 | 5.23 | -161,82
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -29.99 | 81 | -402.44
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -18.75 | 44 | -218.61
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.93 | 168 | -16.45
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -2,14
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -115.28 |  | -1345.78
24 | 1.21-5-1146 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ДВУХПОЛЮСНЫЕ, ТИП АД12, НА ТОК 6 А- 63 А/10 МА, 100 МА, 300 МА (АВДТ) | ШТ. | -9 | 131.76 |  |  | -1185.84 | 5.73 | -6794.86
РЩ3.2 | [17 empty] | РЩ3.2
26 | 1.21-4-293 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-24З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 395Х310Х120 ММ | ШТ. | -1 | 223.32 |  |  | -223.32 | 4.63 | -1033.97
28 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -1 | 112.12 |  |  | -112.12 | 9.1 | -1020.29
29 | 4.8-217-9 | АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ НА ТОК ДО 63 А | 1 КОМПЛЕКТ | -1 | 45.29
|  | ЗП |  |  | 25.24 |  |  | -25,24 | 18.55 | -468,20
|  | ЭМ |  |  | 2.48 |  |  | -2,48 | 6.31 | -15,65
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,17) |  |  | `(-0,17) | 18.55 | `(-3,15)
|  | МР |  |  | 17.57 |  |  | -17,57 | 5.23 | -91,89
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -28.27 | 81 | -379.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -17.67 | 44 | -206.01
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.3 | 168 | -5.29
|  | ЗТР | чел-ч | 2 | 2 |  |  |  |  | -2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -91.53 |  | -1166.28
30 О | Прайс-лист Лист 146 | Расцепитель независимый IEK РН47 230В Ц:946,77/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 203.42 |  |  | -203.42 | 4.11 | -836.06
31 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -3 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -40,18 | 18.55 | -745,26
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -11,83 | 6.29 | -74,42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-0,79) | 18.55 | `(-14,69)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -46,41 | 5.23 | -242,72
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -45 | 81 | -603.66
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -28.13 | 44 | -327.91
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.38 | 168 | -24.68
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -3,22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -172.93 |  | -2018.65
32 | 1.21-5-1142 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ОДНОПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -6 | 13.1 |  |  | -78.6 | 4.1 | -322.26
РЩ3.3 | [17 empty] | РЩ3.3
34 | 1.21-4-293 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-24З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 395Х310Х120 ММ | ШТ. | -1 | 223.32 |  |  | -223.32 | 4.63 | -1033.97
35 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -7 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -93,74 | 18.55 | -1 738,95
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -27,61 | 6.29 | -173,65
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-1,85) | 18.55 | `(-34,28)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -108,29 | 5.23 | -566,36
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -104.99 | 81 | -1408.55
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -65.62 | 44 | -765.14
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -3.23 | 168 | -57.59
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -7,5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -403.48 |  | -4710.24
36 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -1 | 112.12 |  |  | -112.12 | 9.1 | -1020.29
37 | 1.21-5-1144 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -2 | 39.49 |  |  | -78.98 | 4.07 | -321.45
38 | 1.21-5-1142 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ОДНОПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -5 | 13.1 |  |  | -65.5 | 4.1 | -268.55
РЩ4.1 | [17 empty] | РЩ4.1
40 | 1.21-4-294 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-36З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 540Х310Х120 ММ | ШТ. | -1 | 323.26 |  |  | -323.26 | 2.71 | -876.03
42 | 1.21-5-1149 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (РАЗЪЕДИНИТЕЛИ), ТИП ВН-32, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 20 А - 40 А | ШТ. | -1 | 27.68 |  |  | -27.68 | 7.88 | -218.12
43 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -3 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -40,18 | 18.55 | -745,26
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -11,83 | 6.29 | -74,42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-0,79) | 18.55 | `(-14,69)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -46,41 | 5.23 | -242,72
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -45 | 81 | -603.66
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -28.13 | 44 | -327.91
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.38 | 168 | -24.68
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -3,22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -172.93 |  | -2018.65
44 | 1.21-5-1146 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ДВУХПОЛЮСНЫЕ, ТИП АД12, НА ТОК 6 А- 63 А/10 МА, 100 МА, 300 МА (АВДТ) | ШТ. | -10 | 131.76 |  |  | -1317.6 | 5.73 | -7549.85
РЩ4.2 | [17 empty] | РЩ4.2
45 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | 1 ШТ. | -1 | 99.53
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  |  | -26,78 | 18.55 | -496,77
|  | ЭМ |  |  | 63.58 |  |  | -63,58 | 7.46 | -474,31
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(9,90) |  |  | `(-9,90) | 18.55 | `(-183,65)
|  | МР |  |  | 9.17 |  |  | -9,17 | 5.23 | -47,96
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -29.99 | 81 | -402.38
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -18.75 | 44 | -218.58
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -17.32 | 168 | -308.53
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | -2,06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -165.59 |  | -1948.53
46 | 1.21-4-293 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-24З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 395Х310Х120 ММ | ШТ. | -1 | 223.32 |  |  | -223.32 | 4.63 | -1033.97
47 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -1 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -13,39 | 18.55 | -248,42
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -3,94 | 6.29 | -24,81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-0,26) | 18.55 | `(-4,90)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -15,47 | 5.23 | -80,91
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -15 | 81 | -201.22
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -9.37 | 44 | -109.3
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.45 | 168 | -8.23
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -1,07
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -57.62 |  | -672.89
48 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -1 | 112.12 |  |  | -112.12 | 9.1 | -1020.29
49 | 4.8-217-9 | АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ НА ТОК ДО 63 А | 1 КОМПЛЕКТ | -1 | 45.29
|  | ЗП |  |  | 25.24 |  |  | -25,24 | 18.55 | -468,20
|  | ЭМ |  |  | 2.48 |  |  | -2,48 | 6.31 | -15,65
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,17) |  |  | `(-0,17) | 18.55 | `(-3,15)
|  | МР |  |  | 17.57 |  |  | -17,57 | 5.23 | -91,89
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -28.27 | 81 | -379.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -17.67 | 44 | -206.01
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.3 | 168 | -5.29
|  | ЗТР | чел-ч | 2 | 2 |  |  |  |  | -2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -91.53 |  | -1166.28
50 О | Прайс-лист Лист 146 | Расцепитель независимый IEK РН47 230В Ц:946,77/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 203.42 |  |  | -203.42 | 4.11 | -836.06
51 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | 1 ШТ. | -9 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 0.8 |  | -120,53 | 18.55 | -2 235,79
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 0.8 |  | -35,50 | 6.29 | -223,27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,33) | 0.8 |  | `(-2,38) | 18.55 | `(-44,07)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | -139,23 | 5.23 | -728,17
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -134.99 | 81 | -1810.99
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -84.37 | 44 | -983.75
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -4.16 | 168 | -74.04
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 | 1.34 | 0.8 |  |  |  | -9,65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -518.78 |  | -6056.01
52 | 1.21-5-1144 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -1 | 39.49 |  |  | -39.49 | 4.07 | -160.72
53 | 1.21-5-1142 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ОДНОПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -8 | 13.1 |  |  | -104.8 | 4.1 | -429.68
Электроустановочные изделия | [17 empty] | Электроустановочные изделия
55 | 1.21-5-390 | РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ "МОСКВИЧКА", ТИП РС10/16-641, ДВУХПОЛЮСНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 10 А, 250 В, ОДНОМЕСТНЫЕ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ (РС 10-3-ГБ) | ШТ. | -70 | 8.35 |  |  | -584.5 | 4.5 | -2630.25
56 | 1.21-5-193 | КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, СТАЛЬНЫЕ, ТИП У-196 УХЛ3 | ШТ. | -70 | 4.48 |  |  | -313.6 | 3.91 | -1226.18
Материалы и кабельные изделия | [17 empty] | Материалы и кабельные изделия
58 | 1.12-5-43 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ | М | -1277 | 5.78 |  |  | -7381.06 | 2.01 | -14835.93
59 | 4.8-172-2 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 | 100 М | -6,25 -625 / 100 | 651.73
|  | ЗП |  |  | 368.67 |  |  | -2 304,19 | 18.11 | -41 728,84
|  | ЭМ |  |  | 136.06 |  |  | -850,38 | 6.94 | -5 901,60
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(12,68) |  |  | `(-79,25) | 18.11 | `(-1 435,22)
|  | МР |  |  | 147 |  |  | -918,75 | 5.07 | -4 658,06
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -2580.69 | 81 | -33800.36
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -1612.93 | 44 | -18360.69
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -138.69 | 168 | -2411.17
|  | ЗТР | чел-ч | 29.9 | 29.9 |  |  |  |  | -186,88
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -8405.63 |  | -106860.72
60 | 1.12-5-46 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,4 ММ | М | -625 | 13.75 |  |  | -8593.75 | 2.7 | -23203.13
62 | 1.23-8-755 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5 | КМ | -0.055 | 9707.41 |  |  | -533.91 | 3.35 | -1788.59
65 | 4.8-175-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 | 100 М | -0,75 -75 / 100 | 107.48
|  | ЗП |  |  | 88.9 |  |  | -66,68 | 18.55 | -1 236,82
|  | ЭМ |  |  | 3.39 |  |  | -2,54 | 8.47 | -21,53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,79) |  |  | `(-0,59) | 18.55 | `(-10,99)
|  | МР |  |  | 15.19 |  |  | -11,39 | 5.23 | -59,58
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -74.68 | 81 | -1001.82
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -46.68 | 44 | -544.2
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.03 | 168 | -18.46
|  | ЗТР | чел-ч | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  | -5,41
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -203 |  | -2882.41
66 | 1.23-8-760 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х1,5 | КМ | -0.04 | 19515.55 |  |  | -780.62 | 3.95 | -3083.46
67 | 1.23-8-772 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-FRLSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х1,5 | КМ | -0.16 | 35771.7 |  |  | -5723.47 | 3.64 | -20833.44
68 | 4.8-175-4 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 | 100 М | -4,3 -430 / 100 | 149.03
|  | ЗП |  |  | 127 |  |  | -546,10 | 18.11 | -9 889,87
|  | ЭМ |  |  | 5.93 |  |  | -25,50 | 8.66 | -220,82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(1,38) |  |  | `(-5,93) | 18.11 | `(-107,46)
|  | МР |  |  | 16.1 |  |  | -69,23 | 5.07 | -351,00
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -611.63 | 81 | -8010.79
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -382.27 | 44 | -4351.54
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -10.38 | 168 | -180.54
|  | ЗТР | чел-ч | 10.3 | 10.3 |  |  |  |  | -44,29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -1645.11 |  | -23004.56
69 | 1.23-8-763 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х6 | КМ | -0.21 | 54467.71 |  |  | -11438.22 | 4.01 | -45867.26
70 | 1.23-8-774 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-FRLSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х4 | КМ | -0.32 | 57223.7 |  |  | -18311.58 | 4.13 | -75626.84
71 | 1.23-8-775 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-FRLSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х6 | КМ | -0.01 | 83080.19 |  |  | -830.8 | 3.56 | -2957.65
72 | 4.8-175-5 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 | 100 М | -0,55 -55 / 100 | 207.45
|  | ЗП |  |  | 165.22 |  |  | -90,87 | 18.11 | -1 645,67
|  | ЭМ |  |  | 11.01 |  |  | -6,06 | 8.65 | -52,38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(2,56) |  |  | `(-1,41) | 18.11 | `(-25,50)
|  | МР |  |  | 31.22 |  |  | -17,17 | 5.07 | -87,06
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -101.77 | 81 | -1332.99
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -63.61 | 44 | -724.09
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -2.47 | 168 | -42.85
|  | ЗТР | чел-ч | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  | -7,37
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -281.95 |  | -3885.04
73 | 1.23-8-764 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х10 | КМ | -0.055 | 77983.03 |  |  | -4289.07 | 4.45 | -19086.35
74 | 4.8-175-6 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 | 100 М | -0,1 -10 / 100 | 262.67
|  | ЗП |  |  | 203.44 |  |  | -20,34 | 17.46 | -355,21
|  | ЭМ |  |  | 19.47 |  |  | -1,95 | 8.67 | -16,88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(4,52) |  |  | `(-0,45) | 17.46 | `(-7,89)
|  | МР |  |  | 39.76 |  |  | -3,98 | 4.73 | -18,81
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -22.78 | 81 | -287.72
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -14.24 | 44 | -156.29
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.79 | 168 | -13.25
|  | ЗТР | чел-ч | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | -1,65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -64.08 |  | -848.16
75 | 1.23-8-765 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16 | КМ | -0.01 | 136080.42 |  |  | -1360.8 | 3.89 | -5293.53
76 | 1.21-5-1105 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ, СЕРИЯ "TYCO", ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, 7 ВВОДОВ, РАЗМЕРЫ 70Х70Х40 ММ, АРТИКУЛ 67030 | ШТ. | -60 | 10.96 |  |  | -657.6 | 1.97 | -1295.47
77 | 4.8-187-6 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ: 100 ММ2 | 100 М | -0,85 -85 / 100 | 686.69
|  | ЗП |  |  | 203.44 |  |  | -172,92 | 18.55 | -3 207,74
|  | ЭМ |  |  | 140.25 |  |  | -119,21 | 6.45 | -768,92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(11,11) |  |  | `(-9,44) | 18.55 | `(-175,18)
|  | МР |  |  | 343 |  |  | -291,55 | 5.23 | -1 524,81
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -193.67 | 81 | -2598.27
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -121.04 | 44 | -1411.41
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -16.52 | 168 | -294.3
|  | ЗТР | чел-ч | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | -14,03
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -914.91 |  | -9805.45
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -515425.6 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -5202.44 |  | -69713.74 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -3283.2 |  | -38430.23 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 2 Электрооборудование : | [12 empty] | Итоги по разделу 2 Электрооборудование :
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 5, 9-10, 12, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 31-32, 34-38, 40, 42-49, 51-53, 55-56, 58-60, 62, 65-77 | [5 empty] | -83248.93 |  | -463863.17 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 5, 9-10, 12, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 31-32, 34-38, 40, 42-49, 51-53, 55-56, 58-60, 62, 65-77
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2-4, 6, 30, 50 | [5 empty] | -38858 |  | -159706.4 | [5 empty] | Итого Поз. 2-4, 6, 30, 50
|  | Итого | [5 empty] | -122106.93 |  | -623569.57 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -68498.02 |  | -261533.41 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -1795.93 |  | -12624.15 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -4670.17 |  | -85247.33 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -38858 |  | -159706.4 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -5202.44 |  | -69713.74 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -3283.2 |  | -38430.23 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 2 Электрооборудование | [5 empty] | -122106.93 |  | -623569.57 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Электрооборудование
Раздел 3. Электроосвещение | [13 empty] | Раздел 3. Электроосвещение
Силовое электрооборудование | [17 empty] | Силовое электрооборудование
79 | 1.21-4-291 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-9З УХЛ3, ЩРН-12З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 265Х310Х120 ММ (ЩАО3.1, ЩАО4.1) | ШТ. | -2 | 190.35 |  |  | -380.7 | 2.86 | -1088.8
80 | 1.21-4-293 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, С ЗАМКОМ, DIN-РЕЙКОЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ШИН N И PE, ТИП ЩРН-24З УХЛ3, РАЗМЕРЫ 395Х310Х120 ММ (ЩО3.1, ЩО4.1) | ШТ. | -2 | 223.32 |  |  | -446.64 | 4.63 | -2067.94
82 | 1.21-5-1132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 100 А, ТИП ВА 47-100, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -3 | 112.12 |  |  | -336.36 | 9.1 | -3060.88
84 | 1.21-5-1142 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, ОДНОПОЛЮСНЫЕ | ШТ. | -23 | 13.1 |  |  | -301.3 | 4.1 | -1235.33
Электроустановочные изделия | [17 empty] | Электроустановочные изделия
85 | 4.8-243-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | -0,09 -9 / 100 | 485.12
|  | ЗП |  |  | 443.3 |  |  | -39,90 | 18.11 | -722,53
|  | ЭМ |  |  | 15.57 |  |  | -1,40 | 6.69 | -9,37
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(1,14) |  |  | `(-0,10) | 18.11 | `(-1,86)
|  | МР |  |  | 26.25 |  |  | -2,36 | 5.07 | -11,98
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -44.69 | 81 | -585.25
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -27.93 | 44 | -317.91
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.18 | 168 | -3.12
|  | ЗТР | чел-ч | 34.1 | 34.1 |  |  |  |  | -3,07
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -116.46 |  | -1650.16
86 | 1.21-5-1058 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ "ЭТЮД", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЕ, ТИП ВА10-001 | ШТ. | -9 | 16.72 |  |  | -150.48 | 4.68 | -704.25
87 | 4.8-243-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | -0,01 -1 / 100 | 534.42
|  | ЗП |  |  | 495.3 |  |  | -4,95 | 18.11 | -89,70
|  | ЭМ |  |  | 15.74 |  |  | -0,16 | 6.71 | -1,06
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(1,18) |  |  | `(-0,01) | 18.11 | `(-0,21)
|  | МР |  |  | 23.38 |  |  | -0,23 | 5.07 | -1,19
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -5.54 | 81 | -72.66
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -3.47 | 44 | -39.47
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.02 | 168 | -0.35
|  | ЗТР | чел-ч | 38.1 | 38.1 |  |  |  |  | -0,38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -14.37 |  | -204.43
88 | 1.21-5-1059 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ "ЭТЮД", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ТИП ВА10-002 | ШТ. | -1 | 20.19 |  |  | -20.19 | 3.8 | -76.72
90 | 1.21-5-1056 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ "ЭТЮД", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЕ, ТИП ВС10-001 | ШТ. | -39 | 15.71 |  |  | -612.69 | 5.1 | -3124.72
91 | 1.21-5-64 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А ПРОХОДНЫЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ КНОПКОЙ МАРКИ ПР-6-602-1/250 | ШТ. | -6 | 3.99 |  |  | -23.94 | 4.29 | -102.7
92 | 4.8-243-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | -0,04 -4 / 100 | 401.7
|  | ЗП |  |  | 391.43 |  |  | -15,66 | 18.33 | -287,00
|  | ЭМ |  |  | 2.71 |  |  | -0,11 | 8.46 | -0,92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,63) |  |  | `(-0,03) | 18.33 | `(-0,46)
|  | МР |  |  | 7.56 |  |  | -0,30 | 5.17 | -1,56
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -17.54 | 81 | -232.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -10.96 | 44 | -126.28
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.05 | 168 | -0.78
|  | ЗТР | чел-ч | 30.11 | 30.11 |  |  |  |  | -1,2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -44.62 |  | -649.01
93 | 1.21-5-1057 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ "ЭТЮД", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ТИП ВС10-002 | ШТ. | -4 | 17.76 |  |  | -71.04 | 4.3 | -305.47
Арматура осветительная и источники света | [17 empty] | Арматура осветительная и источники света
97 | 1.22-2-130 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, С ЗЕРКАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ, АРТИКУЛ PRB/S 4Х18 | ШТ. | -126 | 463.85 |  |  | -58445.1 | 5.57 | -325539.21
99 | 1.22-2-144 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, С РАССЕИВАТЕЛЕМ И РЕШЕТКОЙ, МАРКА ЛПО46-2X36-504 (ЛПО46 2х18) | ШТ. | -12 | 375.71 |  |  | -4508.52 | 4 | -18034.08
100 | 1.22-2-113 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ПОДВЕСНЫЕ, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, МАРКА ЛСП 40-2Х36 (ЛСП44 2х18) | ШТ. | -11 | 517.24 |  |  | -5689.64 | 1.84 | -10468.94
102 | 1.22-2-97 | СВЕТИЛЬНИКИ "БРИЗ" С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, НАСТЕННЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP42, В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМПАМИ, МАРКА ЛБО 41-8-881-УХЛ4 (ЛБО46 41хх36) | ШТ. | -6 | 643.38 |  |  | -3860.28 | 2.33 | -8994.45
103 | 1.22-2-139 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ С360/1Х32 | ШТ. | -11 | 212.26 |  |  | -2334.86 | 9.74 | -22741.54
104 | 1.22-6-86 | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МАРКА L 18W/640,765 | 10 ШТ. | -55 -550 / 10 | 115.03 |  |  | -6326.65 | 2.48 | -15690.09
105 | 1.22-6-87 | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МАРКА L 36W/640,765 | 10 ШТ. | -0,6 -6 / 10 | 128.78 |  |  | -77.27 | 2.91 | -224.85
Материалы и кабельные изделия | [17 empty] | Материалы и кабельные изделия
107 | 1.12-5-43 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ | М | -1201 | 5.78 |  |  | -6941.78 | 2.01 | -13952.98
111 | 4.8-175-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 | 100 М | -1,6 -160 / 100 | 107.48
|  | ЗП |  |  | 88.9 |  |  | -142,24 | 18.55 | -2 638,55
|  | ЭМ |  |  | 3.39 |  |  | -5,42 | 8.47 | -45,94
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,79) |  |  | `(-1,26) | 18.55 | `(-23,45)
|  | МР |  |  | 15.19 |  |  | -24,30 | 5.23 | -127,11
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | -159.31 | 81 | -2137.23
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -99.57 | 44 | -1160.96
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -2.2 | 168 | -39.4
|  | ЗТР | чел-ч | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  | -11,54
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -433.04 |  | -6149.19
112 | 1.23-8-756 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5 | КМ | -0.23 | 14788.24 |  |  | -3401.3 | 3.25 | -11054.21
113 | 1.21-5-193 | КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, СТАЛЬНЫЕ, ТИП У-196 УХЛ3 | ШТ. | -49 | 4.48 |  |  | -219.52 | 3.91 | -858.32
114 | 1.21-5-1105 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ, СЕРИЯ "TYCO", ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, 7 ВВОДОВ, РАЗМЕРЫ 70Х70Х40 ММ, АРТИКУЛ 67030 | ШТ. | -70 | 10.96 |  |  | -767.2 | 1.97 | -1511.38
115 | 5.2-32-1 | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | КОМПЛЕКС | -1 | 1086.62
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | 0.8 |  | -869,30 | 18.55 | -16 125,44
|  | ЭМ |  |  |  | 0.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.8 |  |  | 18.55
|  | МР |  |  |  | 0.8
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | -651.98 | 72 | -11610.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -608.51 | 44 | -7095.19
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 56 | 56 | 0.8 |  |  |  | -44,8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -2129.79 |  | -34830.95
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -460899.21 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -880.43 |  | -14663.66 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -751.52 |  | -8757.73 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 3 Электроосвещение : | [12 empty] | Итоги по разделу 3 Электроосвещение :
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 79-80, 82, 84-88, 90-93, 97, 99-100, 102-105, 107, 111-114 | [5 empty] | -95523.95 |  | -449489.65 | [5 empty] | Итого Поз. 79-80, 82, 84-88, 90-93, 97, 99-100, 102-105, 107, 111-114
|  | Итоги по Прочим затратам | [13 empty] | Итоги по Прочим затратам
|  | Итого Поз. 115 | [5 empty] | -2129.79 |  | -34830.95 | [5 empty] | Итого Поз. 115
|  | Итого | [5 empty] | -97653.74 |  | -484320.6 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -94942.65 |  | -440978.7 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -7.09 |  | -57.29 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -1073.45 |  | -19889.2 | [5 empty] | ФОТ
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -880.43 |  | -14663.66 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -751.52 |  | -8757.73 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 3 Электроосвещение | [5 empty] | -97653.74 |  | -484320.6 | [6 empty] | Итого по разделу 3 Электроосвещение
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | -976324.81 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -6082.87 |  | -84377.4 | [8 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -4034.72 |  | -47187.96 | [8 empty] | Сметная прибыль
|  | Итоги по смете: | [16 empty] | Итоги по смете:
|  | Итоги по Монтажным работам | [17 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 5, 9-10, 12, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 31-32, 34-38, 40, 42-49, 51-53, 55-56, 58-60, 62, 65-77, 79-80, 82, 84-88, 90-93, 97, 99-100, 102-105, 107, 111-114 | [5 empty] | -178772.88 |  | -913352.82 | [9 empty] | Итого Поз. 1, 5, 9-10, 12, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 31-32, 34-38, 40, 42-49, 51-53, 55-56, 58-60, 62, 65-77, 79-80, 82, 84-88, 90-93, 97, 99-100, 102-105, 107, 111-114
|  | Итоги по Оборудованию | [17 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2-4, 6, 30, 50 | [5 empty] | -38858 |  | -159706.4 | [9 empty] | Итого Поз. 2-4, 6, 30, 50
|  | Итоги по Прочим затратам | [17 empty] | Итоги по Прочим затратам
|  | Итого Поз. 115 | [5 empty] | -2129.79 |  | -34830.95 | [9 empty] | Итого Поз. 115
|  | Итого | [5 empty] | -219760.67 |  | -1107890.17 | [9 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [17 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -163440.67 |  | -702512.11 | [9 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -1803.02 |  | -12681.44 | [9 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -5743.62 |  | -105136.53 | [9 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -38858 |  | -159706.4 | [9 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -6082.87 |  | -84377.4 | [9 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -4034.72 |  | -47187.96 | [9 empty] | Сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | -219760.67 |  | -1107890.17 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]