## ЛСР форма ТСН
Форма 4
Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" | [10 empty] | Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Автоматизация вентиляции. Исключенные работы | [11 empty] | Автоматизация вентиляции. Исключенные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ИОС-5 | [12 empty] | Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ИОС-5
[6 empty] | В базисном уровне цен |  | В текущем уровне цен
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | тыс. руб.
|  |  | Строительные работы |  |  | 0 |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  | -22.55 |  | -148.36 | тыс. руб.
|  |  | Оборудование |  |  | -16.4 |  | -75.5 | тыс. руб.
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  | 0 |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | -2.22 |  | -41.18 | тыс. руб.
|  |  | Затраты труда |  |  | -183.06 |  | -183.06 | чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Автоматизация | [13 empty] | Раздел 1. Автоматизация
1 | 4.11-17-1 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | 1 ШТ. | -1 | 85.63
|  | ЗП |  |  | 59.79 |  |  | -59,79 | 18.55 | -1 109,10
|  | ЭМ |  |  | 4.42 |  |  | -4,42 | 7.34 | -32,44
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,65) |  |  | `(-0,65) | 18.55 | `(-12,06)
|  | МР |  |  | 21.42 |  |  | -21,42 | 5.23 | -112,03
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -68.16 | 81 | -898.37
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -40.06 | 44 | -488
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.14 | 168 | -20.26
|  | ЗТР | чел-ч | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  | -5,15
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -194.99 |  | -2660.2
2 О | Прайс-лист Лист 76 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ЩУВ-1 0,18 КВТ Ц:8405/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 1805.85 |  |  | -1805.85 | 4.11 | -7422.04
3 | 4.11-3-1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ | 1 ШТ. | -1 | 7.11
|  | ЗП |  |  | 6.76 |  |  | -6,76 | 18.55 | -125,40
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 0.35 |  |  | -0,35 | 5.23 | -1,83
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -7.71 | 81 | -101.57
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -4.53 | 44 | -55.18
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  | -0,52
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -19.35 |  | -283.98
4 О | 13-1-2-250 | Пульт управления выносной типа СФ-ПУ8008; Напряжение питания 18-28,5 В, графический сенсорный цветной дисплей, 11 индикаторов состояния, интерфейс - RS-485, IP20, габаритные размеры 308х165х35 мм (ПУ-2) | шт. | -1 | 5596.85 |  |  | -5596.85 | 3.9 | -21827.72
5 | 4.11-17-1 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | 1 ШТ. | -4 | 85.63
|  | ЗП |  |  | 59.79 |  |  | -239,16 | 18.55 | -4 436,42
|  | ЭМ |  |  | 4.42 |  |  | -17,68 | 7.34 | -129,77
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,65) |  |  | `(-2,60) | 18.55 | `(-48,23)
|  | МР |  |  | 21.42 |  |  | -85,68 | 5.23 | -448,11
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -272.64 | 81 | -3593.5
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -160.24 | 44 | -1952.02
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -4.55 | 168 | -81.03
|  | ЗТР | чел-ч | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  | -20,6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -779.95 |  | -10640.85
6 О | 13-1-1-447 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 для систем пожаротушения и дымоудаления; Напряжение питания от трехфазной сети переменного тока частотой (50 ±1) Гц 380В, потребляемая мощность 30 Вт, количество управляемых двигателей 1, мощность управляемой нагрузки 4 кВт, номинальный коммутируемый ток 10 А, диапазон рабочих температур -30…+50 °С, степень защиты IP30, габаритные размеры 500х400х155 мм (ДУ1-ЩУ, ПД2-ЩУ, ПД3-ЩУ, ПД4-ЩУ) | шт. | -4 | 2249.49 |  |  | -8997.96 | 5.14 | -46249.51
8 | 4.8-288-3 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | -0,2 -20 / 100 | 536.93
|  | ЗП |  |  | 203.09 |  |  | -40,62 | 18.55 | -753,46
|  | ЭМ |  |  | 43.19 |  |  | -8,64 | 7.93 | -68,50
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(8,28) |  |  | `(-1,66) | 18.55 | `(-30,72)
|  | МР |  |  | 290.65 |  |  | -58,13 | 5.23 | -304,02
8.1 | 1.12-5-373 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ | М | -20.4 | 5.19 |  |  | -105.88 | 6.65 | -704.08
8.2 | 1.21-5-1137 | ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 ШТ. | -0.182 | 154.37 |  |  | -28.1 | 1.6 | -44.95
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -46.31 | 81 | -610.3
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -27.22 | 44 | -331.52
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -2.91 | 168 | -51.61
|  | ЗТР | чел-ч | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  | -3,19
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -317.81 |  | -2868.44
9 | 4.8-170-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 | 100 М | -0,05 -5 / 100 | 734.32
|  | ЗП |  |  | 330.44 |  |  | -16,52 | 18.55 | -306,48
|  | ЭМ |  |  | 284.88 |  |  | -14,24 | 6.51 | -92,73
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(23,75) |  |  | `(-1,19) | 18.55 | `(-22,03)
|  | МР |  |  | 119 |  |  | -5,95 | 5.23 | -31,12
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -18.83 | 81 | -248.25
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -11.07 | 44 | -134.85
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -2.09 | 168 | -37.01
|  | ЗТР | чел-ч | 26.8 | 26.8 |  |  |  |  | -1,34
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -68.7 |  | -850.44
10 | 1.12-1-24 | ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 25 | М | -5 | 29.78 |  |  | -148.9 | 2.84 | -422.88
11 | 4.8-280-1 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М | -4,02 -402 / 100 | 1448.28
|  | ЗП |  |  | 405.5 |  |  | -1 630,11 | 18.55 | -30 238,54
|  | ЭМ |  |  | 24.51 |  |  | -98,53 | 7.37 | -726,17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(3,66) |  |  | `(-14,71) | 18.55 | `(-272,93)
|  | МР |  |  | 1018.27 |  |  | -4 093,45 | 5.23 | -21 408,72
11.1 | 1.1-1-3169 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 25Х17 ММ, КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ | М | -402 | 9.74 |  |  | -3915.48 | 3.61 | -14134.88
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -1858.33 | 81 | -24493.22
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -1092.17 | 44 | -13304.96
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -25.75 | 168 | -458.52
|  | ЗТР | чел-ч | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  | -135,84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -12713.82 |  | -104765.01
12 | 4.8-158-1 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ | 1 Т | -0,05124 -1,22*14*3/1000 | 1432.55
|  | ЗП |  |  | 723.77 |  |  | -37,09 | 18.55 | -687,94
|  | ЭМ |  |  | 611.48 |  |  | -31,33 | 6.66 | -208,67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(58,40) |  |  | `(-2,99) | 18.55 | `(-55,51)
|  | МР |  |  | 97.3 |  |  | -4,99 | 5.23 | -26,07
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -42.28 | 81 | -557.23
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -24.85 | 44 | -302.69
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -5.23 | 168 | -93.25
|  | ЗТР | чел-ч | 58.7 | 58.7 |  |  |  |  | -3,01
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -145.77 |  | -1875.85
13 | 1.21-5-556 | ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРОСТЫЕ, БЕЗ КРЫШЕК, ТИП PNK-50 | М | -42 -14*3 | 38.56 |  |  | -1619.52 | 1.98 | -3206.65
14 | 1.21-5-559 | КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ МАРКИ PNK-50 | М | -42 -14*3 | 34.73 |  |  | -1458.66 | 1.38 | -2012.95
15 | 1.21-5-918 | КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ К СТЕНЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK-200 | ШТ. | -42 | 39.08 |  |  | -1641.36 | 1.84 | -3020.1
16 | 1.21-5-808 | ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK | ШТ. | -19 | 3.24 |  |  | -61.56 | 2.69 | -165.6
17 | 1.21-5-912 | УГОЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ТИП УЛП 100Х25 | ШТ. | -5 | 72.37 |  |  | -361.85 | 3.33 | -1204.96
18 | 1.21-5-942 | КРЫШКИ УГЛОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ЛСП, ТИП КРУ 100 | ШТ. | -5 | 48.16 |  |  | -240.8 | 2.23 | -536.98
19 | 4.8-175-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | 100 М | -0,75 -75 / 100 | 70.72
|  | ЗП |  |  | 63.5 |  |  | -47,63 | 18.55 | -883,44
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | -0,64 | 8.49 | -5,41
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,20) |  |  | `(-0,15) | 18.55 | `(-2,78)
|  | МР |  |  | 6.37 |  |  | -4,78 | 5.23 | -24,99
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -54.3 | 81 | -715.59
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -31.91 | 44 | -388.71
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.27 | 168 | -4.67
|  | ЗТР | чел-ч | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  | -3,86
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -139.53 |  | -2022.81
20 | 1.23-9-111 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КМ | -0,0765 -0,075*1,02 | 5710.55 |  |  | -436.86 | 2.41 | -1052.83
21 | 4.8-162-1 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | -3,09 ((-(48+246-75+16+30+44))) / 100 | 42.66
|  | ЗП |  |  | 38.1 |  |  | -117,73 | 18.55 | -2 183,87
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | -2,63 | 8.49 | -22,30
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,20) |  |  | `(-0,62) | 18.55 | `(-11,46)
|  | МР |  |  | 3.71 |  |  | -11,46 | 5.23 | -59,96
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -134.21 | 81 | -1768.93
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -78.88 | 44 | -960.9
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.09 | 168 | -19.26
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  | -9,55
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -346 |  | -5015.22
22 | 1.23-1-346 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КМ | -0,04896 -0,048*1,02 | 6437.6 |  |  | -315.18 | 3.72 | -1172.49
23 | 1.23-9-111 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КМ | -0,17442 -(0,246*1,02-0,075*1,02) | 5710.55 |  |  | -996.03 | 2.41 | -2400.44
24 | 1.23-1-362 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА КВВГЭНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КМ | -0,01632 -0,016*1,02 | 7137.26 |  |  | -116.48 | 3.98 | -463.59
25 | 1.23-1-340 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА КВВГНГ(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 7Х0,75 ММ2 | КМ | -0,0306 -0,030*1,02 | 8643.41 |  |  | -264.49 | 4.28 | -1132.01
26 | 1.23-4-336 | КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ (ВИТАЯ ПАРА) НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ОДНОЖИЛЬНЫЕ, КАТЕГОРИЯ 5Е ENHANCED, ПРОИЗВОДСТВО ФИРМЫ "АЕSP ", ТИП UTP, ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 2Х2Х0,51 (AWG 24) | КМ | -0,04488 -0,044*1,02 | 3130.29 |  |  | -140.49 | 3.92 | -550.71
27 | 1.21-5-935 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ, СЕРИЯ "TYCO", ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, 4 ВВОДА, ДИАМЕТР 80 ММ, ВЫСОТА 50 ММ, АРТИКУЛ 67025 | ШТ. | -2 | 10.01 |  |  | -20.02 | 1.97 | -39.44
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -172192.3 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -2526.87 |  | -33438.12 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -1489.86 |  | -18233.28 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 1 Автоматизация : | [12 empty] | Итоги по разделу 1 Автоматизация :
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 3, 5, 8-27 | [5 empty] | -22548.12 |  | -148364.43 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 3, 5, 8-27
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2, 4, 6 | [5 empty] | -16400.66 |  | -75499.27 | [5 empty] | Итого Поз. 2, 4, 6
|  | Итого | [5 empty] | -38948.78 |  | -223863.7 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -16157.87 |  | -54682.39 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -178.11 |  | -1285.99 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -2219.98 |  | -41180.37 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -16400.66 |  | -75499.27 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -2526.87 |  | -33438.12 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -1489.86 |  | -18233.28 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 1 Автоматизация | [5 empty] | -38948.78 |  | -223863.7 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Автоматизация
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | -172192.3 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -2526.87 |  | -33438.12 | [7 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -1489.86 |  | -18233.28 | [7 empty] | Сметная прибыль
|  | Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
|  | Итоги по Монтажным работам | [16 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 3, 5, 8-27 | [5 empty] | -22548.12 |  | -148364.43 | [8 empty] | Итого Поз. 1, 3, 5, 8-27
|  | Итоги по Оборудованию | [16 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2, 4, 6 | [5 empty] | -16400.66 |  | -75499.27 | [8 empty] | Итого Поз. 2, 4, 6
|  | Итого | [5 empty] | -38948.78 |  | -223863.7 | [8 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [16 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -16157.87 |  | -54682.39 | [8 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -178.11 |  | -1285.99 | [8 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -2219.98 |  | -41180.37 | [8 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -16400.66 |  | -75499.27 | [8 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -2526.87 |  | -33438.12 | [8 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -1489.86 |  | -18233.28 | [8 empty] | Сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | -38948.78 |  | -223863.7 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]