## ЛСР форма ТСН
Форма 4
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы | [10 empty] | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы | [11 empty] | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: 23/085-И-ИОС5 | [12 empty] | Основание: 23/085-И-ИОС5
[6 empty] | В базисном уровне цен |  | В текущем уровне цен
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | тыс. руб.
|  |  | Строительные работы |  |  | 106.77 |  | 1086.87 | тыс. руб.
|  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  | 50.93 |  | 1960.2 | тыс. руб.
|  |  | Оборудование |  |  | 221.36 |  | 1669.05 | тыс. руб.
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  | 0 |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | 13.88 |  | 763.29 | тыс. руб.
|  |  | Затраты труда |  |  | 1093.61 |  | 1093.61 | чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения | [13 empty] | Раздел 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения
3 О | 26.30.50.113. п.1 | С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный | ШТ | 1 | 1441.51 |  |  | 1441.51 | 7.54 | 10868.99
4 О | 26.30.50.113. п.2 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | ШТ | 2 | 578.51 |  |  | 1157.02 | 7.54 | 8723.93
5 | 4.10-171-2 | Монтаж блока контроля датчиков (БКД) в диспетчерской | 1 ШТ. | 1 | 54.2
|  | ЗП |  |  | 51.86 |  |  | 51,86 | 54.99 | 2 851,78
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 2.34 |  |  | 2,34 | 10.26 | 24,01
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 46.67 | 90 | 2566.6
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 23.86 | 46 | 1311.82
|  | ЗТР | чел-ч | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  | 4,11
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 124.73 |  | 6754.21
6 О | 26.30.50.113. п.3 | С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи | ШТ | 3 | 634.4 |  |  | 1903.2 | 7.54 | 14350.13
9 | 4.10-80-10 | Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 ШТ. | 27 | 46.31
|  | ЗП |  |  | 42.9 |  |  | 1 158,30 | 54.99 | 63 694,92
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | 1,35 | 7.6 | 10,26
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 3.36 |  |  | 90,72 | 6.64 | 602,38
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 1042.47 | 90 | 57325.43
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 532.82 | 46 | 29299.66
|  | ЗТР | чел-ч | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 89,1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2825.66 |  | 150932.65
10 О | 26.30.50.113. п.4 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | ШТ | 27 | 452.35 |  |  | 12213.45 | 7.54 | 92089.41
12 О | 26.30.50.113. п.37 | ПАК Стрелец мониторинг исп. 2: Объектовая станция | ШТ | 1 | 50791.72 |  |  | 50791.72 | 7.54 | 382969.57
13 | 4.10-80-10 | Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 ШТ. | 1 | 46.31
|  | ЗП |  |  | 42.9 |  |  | 42,90 | 54.99 | 2 359,07
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | 0,05 | 7.6 | 0,38
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 3.36 |  |  | 3,36 | 6.64 | 22,31
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 38.61 | 90 | 2123.16
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 19.73 | 46 | 1085.17
|  | ЗТР | чел-ч | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 3,3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 104.65 |  | 5590.09
14 О | 26.30.50.113. п.1 | С2000-БКИ Болид Блок контроля и индикации | ШТ | 1 | 1441.51 |  |  | 1441.51 | 7.54 | 10868.99
15 | 4.10-82-6 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля | 1 ШТ. | 1 | 85.76
|  | ЗП |  |  | 78.16 |  |  | 78,16 | 54.99 | 4 298,02
|  | ЭМ |  |  | 0.14 |  |  | 0,14 | 8.36 | 1,17
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 7.46 |  |  | 7,46 | 18.84 | 140,55
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 70.34 | 90 | 3868.22
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 35.95 | 46 | 1977.09
|  | ЗТР | чел-ч | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  | 5,76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 192.05 |  | 10285.05
16 О | 26.20.40.111. п.6 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485 | ШТ | 1 | 1566.6 |  |  | 1566.6 | 7.54 | 11812.16
17 | 4.11-12-1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. | 1 | 12.15
|  | ЗП |  |  | 11.65 |  |  | 11,65 | 54.99 | 640,63
|  | ЭМ |  |  | 0.5 |  |  | 0,50 | 16.26 | 8,13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,08) |  |  | `(0,08) | 54.99 | `(4,40)
МР
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 10.56 | 90 | 580.53
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 5.4 | 46 | 296.71
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 1,03
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 28.11 |  | 1526
18 | 27.20.24.000. п.7 | АКБ 12 В 40 А/ч АБ 1240М | ШТ | 2 | 2624.82 |  |  | 5249.64 | 10.18 | 53441.34
19 | 4.10-81-2 | Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 ШТ. | 33 | 25
|  | ЗП |  |  | 21.2 |  |  | 699,60 | 54.99 | 38 471,00
|  | ЭМ |  |  | 0.13 |  |  | 4,29 | 8.46 | 36,29
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 3.67 |  |  | 121,11 | 15.84 | 1 918,38
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 629.64 | 90 | 34623.9
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 321.82 | 46 | 17696.66
|  | ЗТР | чел-ч | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  | 55,44
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1776.46 |  | 92746.23
20 | 26.30.50.121. п.9 | Болид ДИП-34А-03 ИП 212-34А дымовой пожарный извещатель | ШТ | 100 | 124.92 |  |  | 12492 | 10.18 | 127168.56
21 | 4.8-58-1 | Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 27 | 15.49
|  | ЗП |  |  | 13 |  |  | 351,00 | 54.99 | 19 301,49
|  | ЭМ |  |  | 2.49 |  |  | 67,23 | 16.32 | 1 097,19
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,38) |  |  | `(10,26) | 54.99 | `(564,20)
МР
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 350.42 | 97 | 19269.72
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 184.24 | 51 | 10131.5
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 27,81
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 952.89 |  | 49799.9
22 | 26.30.50.113. п.8 | УДП 513-3АМ исп.02 Болид Устройство дистанционного пуска адресное | ШТ | 27 | 93.78 |  |  | 2532.06 | 10.18 | 25776.37
23 | 4.8-58-1 | Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 14 | 15.49
|  | ЗП |  |  | 13 |  |  | 182,00 | 54.99 | 10 008,18
|  | ЭМ |  |  | 2.49 |  |  | 34,86 | 16.32 | 568,92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,38) |  |  | `(5,32) | 54.99 | `(292,55)
МР
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 181.7 | 97 | 9991.71
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 95.53 | 51 | 5253.37
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 14,42
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 494.09 |  | 25822.18
24 | 26.30.50.113. п.10 | Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ | ШТ | 14 | 58.87 |  |  | 824.18 | 10.18 | 8390.15
25 | 4.10-80-1 | Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей | 1 ШТ. | 7 | 102.6
|  | ЗП |  |  | 95.04 |  |  | 665,28 | 54.99 | 36 583,75
|  | ЭМ |  |  | 0.06 |  |  | 0,42 | 7.83 | 3,29
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 7.5 |  |  | 52,50 | 16.16 | 848,40
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 598.75 | 90 | 32925.38
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 306.03 | 46 | 16828.53
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | 50,4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1622.98 |  | 87189.35
28 | 26.30.50.121. п.11 | Болид ИПР 513-3АМ исп. 01 ручной пожарный извещатель | ШТ | 13 | 117.44 |  |  | 1526.72 | 10.18 | 15542.01
29 | 4.8-280-1 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м | 5,6 ((560/100)*100) / 100 | 1443.59
|  | ЗП |  |  | 405.5 |  |  | 2 270,80 | 54.99 | 124 871,29
|  | ЭМ |  |  | 19.83 |  |  | 111,05 | 14.1 | 1 565,81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(2,15) |  |  | `(12,04) | 54.99 | `(662,08)
|  | МР |  |  | 1018.26 |  |  | 5 702,26 | 1.99 | 11 347,50
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 2214.35 | 97 | 121767.37
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 1164.25 | 51 | 64022.02
|  | ЗТР | чел-ч | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  | 189,224
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 11462.71 |  | 323573.99
30 | 27.33.13.130. п.12 | Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40х16 PR03.0052 | м | 560 | 11.71 |  |  | 6557.6 | 10.18 | 66756.37
31 | 25.72.14.190. п.13 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием винта, заклепки и хомута FR ПР-40 (100 шт) Промрукав 15,99*100 | КОМПЛ | 6 | 131.33 |  |  | 787.98 | 10.18 | 8021.64
32 | 27.33.13.130. п.14 | Внутренний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав | ШТ | 10 | 2.61 |  |  | 26.1 | 10.18 | 265.7
33 | 27.33.13.130. п.15 | Соединитель на стык 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав | ШТ | 20 | 5.09 |  |  | 101.8 | 10.18 | 1036.32
34 | 27.33.13.130. п.16 | Внешний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав | ШТ | 10 | 5.09 |  |  | 50.9 | 10.18 | 518.16
35 | 4.8-288-2 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 10,955 ((1095,5/100)*100) / 100 | 539.42
|  | ЗП |  |  | 192.26 |  |  | 2 106,21 | 54.99 | 115 820,49
|  | ЭМ |  |  | 32.87 |  |  | 360,09 | 17.85 | 6 427,61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,71) |  |  | `(62,55) | 54.99 | `(3 439,62)
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 3 443,05 | 9.89 | 34 051,76
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 2103.7 | 97 | 115682.31
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 1106.07 | 51 | 60822.66
|  | ЗТР | чел-ч | 15 | 15 |  |  |  |  | 164,325
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9119.12 |  | 332804.83
36 | 22.21.29.110. п.17 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031 | м | 1095.5 | 2.23 |  |  | 2442.97 | 10.18 | 24869.43
37 | 27.21.29.130. п.30 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ | 10095.5 | 2.11 |  |  | 21301.51 | 10.18 | 216849.37
40 | 4.8-162-1 | Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2 | 100 м | 5,58 (((91+173+10+284)/100)*100) / 100 | 127.84
|  | ЗП |  |  | 38.07 |  |  | 212,43 | 54.99 | 11 681,53
|  | ЭМ |  |  | 0.83 |  |  | 4,63 | 16.33 | 75,61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,13) |  |  | `(0,73) | 54.99 | `(40,14)
|  | МР |  |  | 88.94 |  |  | 496,29 | 7.25 | 3 598,10
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 206.77 | 97 | 11370.02
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 108.71 | 51 | 5978.05
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  | 17,2422
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1028.83 |  | 32703.31
41 | 27.32.13.148. п.18 | Кабель (провод) КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет | м | 289,68 284*1,02 | 32.66 |  |  | 9460.95 | 10.18 | 96312.47
42 | 27.32.13.143. п.19 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205 | м | 268.32 | 2.7 |  |  | 724.46 | 10.18 | 7375
44 | 4.8-175-1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 10,96 ((1096/100)*100) / 100 | 116
|  | ЗП |  |  | 55.23 |  |  | 605,32 | 54.99 | 33 286,55
|  | ЭМ |  |  | 2.62 |  |  | 28,72 | 14.57 | 418,45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,30) |  |  | `(3,29) | 54.99 | `(180,92)
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 637,32 | 3.7 | 2 358,08
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 590.35 | 97 | 32463.45
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 310.39 | 51 | 17068.41
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  | 49,2104
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2172.1 |  | 85594.94
46 | 27.32.13.143. п.19 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205 | м | 647.5 | 2.7 |  |  | 1748.25 | 10.18 | 17797.19
47 | 27.32.13.143. п.20 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет 100900 | м | 448 | 7.54 |  |  | 3377.92 | 10.18 | 34387.23
49 | 4.10-76-7 | Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении | 1 ШТ. | 1 | 129.88
|  | ЗП |  |  | 23.78 |  |  | 23,78 | 54.99 | 1 307,66
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 106.1 |  |  | 106,10 | 2.25 | 238,73
|  | НР от ФОТ (95) | % | 95 |  |  |  | 22.59 | 95 | 1242.28
|  | СП от ФОТ (53) | % | 53 |  |  |  | 12.6 | 53 | 693.06
|  | ЗТР | чел-ч | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 165.07 |  | 3481.73
50 | 26.30.50.114. п.21 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 | ШТ | 1 | 4053.67 |  |  | 4053.67 | 10.18 | 41266.36
53 | 4.10-19-7 | Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского | 1 ШТ. | 1 | 274.3
|  | ЗП |  |  | 180.3 |  |  | 180,30 | 54.99 | 9 914,70
|  | ЭМ |  |  | 57.42 |  |  | 57,42 | 15.46 | 887,71
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(6,31) |  |  | `(6,31) | 54.99 | `(346,99)
|  | МР |  |  | 36.58 |  |  | 36,58 | 7.36 | 269,23
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 167.95 | 90 | 9235.52
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 85.84 | 46 | 4720.38
|  | ЗТР | чел-ч | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  | 12,4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 528.09 |  | 25027.54
54 | 26.30.50.113. п.22 | Блок диспетчерский Рупор-ДБ исп.02 | ШТ | 1 | 620.93 |  |  | 620.93 | 10.18 | 6321.07
55 | 26.30.11.122. п.23 | Блок коммутации Рупор-ДК исп.02 | ШТ | 1 | 286.56 |  |  | 286.56 | 10.18 | 2917.18
58 | 4.8-239-3 | Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 600х600 мм | 1 ШТ. | 1 | 41.12
|  | ЗП |  |  | 26.76 |  |  | 26,76 | 54.99 | 1 471,53
|  | ЭМ |  |  | 12.17 |  |  | 12,17 | 14.46 | 175,98
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(1,14) |  |  | `(1,14) | 54.99 | `(62,69)
|  | МР |  |  | 2.19 |  |  | 2,19 | 12.31 | 26,96
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 27.06 | 97 | 1488.19
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 14.23 | 51 | 782.45
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | 2,06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82.41 |  | 3945.11
59 О | 26.30.50.113. п.24 | Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС) | ШТ | 1 | 147202.24 |  |  | 147202.24 | 7.54 | 1109904.89
60 | 4.10-76-7 | Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении | 1 ШТ. | 12 | 129.88
|  | ЗП |  |  | 23.78 |  |  | 285,36 | 54.99 | 15 691,95
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 106.1 |  |  | 1 273,20 | 2.25 | 2 864,70
|  | НР от ФОТ (95) | % | 95 |  |  |  | 271.09 | 95 | 14907.35
|  | СП от ФОТ (53) | % | 53 |  |  |  | 151.24 | 53 | 8316.73
|  | ЗТР | чел-ч | 2 | 2 |  |  |  |  | 24
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1980.89 |  | 41780.73
61 | 26.30.50.114. п.25 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | ШТ | 28 | 218.23 |  |  | 6110.44 | 10.18 | 62204.28
62 | 4.10-81-2 | Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 ШТ. | 17 | 25
|  | ЗП |  |  | 21.2 |  |  | 360,40 | 54.99 | 19 818,40
|  | ЭМ |  |  | 0.13 |  |  | 2,21 | 8.46 | 18,70
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 3.67 |  |  | 62,39 | 15.84 | 988,26
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 324.36 | 90 | 17836.56
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 165.78 | 46 | 9116.46
|  | ЗТР | чел-ч | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  | 28,56
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 915.14 |  | 47778.38
63 | 26.30.50.114. п.27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 | ШТ | 22 | 29.23 |  |  | 643.06 | 10.18 | 6546.35
64 | 26.30.50.114. п.26 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К | ШТ | 1 | 92.81 |  |  | 92.81 | 10.18 | 944.81
65 | 4.8-60-1 | Монтаж устройства сигнально-блокировочного | 1 ШТ. | 6 | 54.45
|  | ЗП |  |  | 26 |  |  | 156,00 | 54.99 | 8 578,44
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 28.45 |  |  | 170,70 | 7.05 | 1 203,44
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 151.32 | 97 | 8321.09
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 79.56 | 51 | 4375
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | 12,36
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 557.58 |  | 22477.97
66 | 26.30.50.122. п.28 | Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК | ШТ | 6 | 175.44 |  |  | 1052.64 | 10.18 | 10715.88
70 | 4.10-59-3 | Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка | 1 ШТ. | 4 | 10.7
|  | ЗП |  |  | 10.7 |  |  | 42,80 | 54.99 | 2 353,57
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
МР
|  | НР от ФОТ (95) | % | 95 |  |  |  | 40.66 | 95 | 2235.89
|  | СП от ФОТ (53) | % | 53 |  |  |  | 22.68 | 53 | 1247.39
|  | ЗТР | чел-ч | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 106.14 |  | 5836.85
71 | 26.30.50.122. п.29 | Абонентская вызывная панель Рупор-ДА исп.02 | ШТ | 4 | 210.96 |  |  | 843.84 | 10.18 | 8590.29
83 | 4.8-288-2 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 3,5 ((350/100)*100) / 100 | 539.42
|  | ЗП |  |  | 192.26 |  |  | 672,91 | 54.99 | 37 003,32
|  | ЭМ |  |  | 32.87 |  |  | 115,05 | 17.85 | 2 053,64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,71) |  |  | `(19,99) | 54.99 | `(1 099,25)
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 1 100,02 | 9.89 | 10 879,20
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 672.11 | 97 | 36959.49
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 353.38 | 51 | 19432.31
|  | ЗТР | чел-ч | 15 | 15 |  |  |  |  | 52,5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2913.47 |  | 106327.96
84 | 22.21.29.110. п.17 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031 | м | 347.82 | 2.23 |  |  | 775.64 | 10.18 | 7896.02
86 | 27.21.29.130. п.30 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ | 350 | 2.11 |  |  | 738.5 | 10.18 | 7517.93
89 | 4.8-175-1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 3,48 ((348/100)*100) / 100 | 116
|  | ЗП |  |  | 55.23 |  |  | 192,20 | 54.99 | 10 569,08
|  | ЭМ |  |  | 2.62 |  |  | 9,12 | 14.57 | 132,88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,30) |  |  | `(1,04) | 54.99 | `(57,19)
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 202,36 | 3.7 | 748,73
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 187.44 | 97 | 10307.48
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 98.55 | 51 | 5419.4
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  | 15,6252
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 689.67 |  | 27177.57
90 | 27.32.13.143. п.20 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет 100900 | м | 347.82 | 7.54 |  |  | 2622.56 | 10.18 | 26697.66
92 О | 26.30.50.113. п.1 | С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный | ШТ | 1 | 1441.51 |  |  | 1441.51 | 7.54 | 10868.99
93 О | 26.30.50.113. п.3 | С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи | ШТ | 1 | 634.4 |  |  | 634.4 | 7.54 | 4783.38
94 О | 26.20.40.111. п.6 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485 | ШТ | 1 | 1566.6 |  |  | 1566.6 | 7.54 | 11812.16
100 | 27.20.24.000. п.31 | АКБ 12 В 26 А/ч АБ 1226М | ШТ | 1 | 1467.63 |  |  | 1467.63 | 10.18 | 14940.47
101 | 4.10-81-1 | Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении | 1 ШТ. | 87 | 12.21
|  | ЗП |  |  | 10.6 |  |  | 922,20 | 54.99 | 50 711,78
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | 4,35 | 8.2 | 35,67
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 1.56 |  |  | 135,72 | 14.28 | 1 938,08
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 829.98 | 90 | 45640.6
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 424.21 | 46 | 23327.42
|  | ЗТР | чел-ч | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 73,08
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2316.46 |  | 121653.55
102 | 26.30.50.121. п.32 | Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК исп.05 | ШТ | 91 | 52.62 |  |  | 4788.42 | 10.18 | 48746.12
103 | 4.10-82-5 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 ШТ. | 10 | 77.08
|  | ЗП |  |  | 72.69 |  |  | 726,90 | 54.99 | 39 972,23
|  | ЭМ |  |  | 0.1 |  |  | 1,00 | 8.9 | 8,90
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 4.29 |  |  | 42,90 | 15.43 | 661,95
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 654.21 | 90 | 35975.01
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 334.37 | 46 | 18387.23
|  | ЗТР | чел-ч | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  | 57,6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1759.38 |  | 95005.32
104 | 4.10-81-6 | Конструкция для установки извещателя | 1 ШТ. | 10 | 54.08
|  | ЗП |  |  | 4.42 |  |  | 44,20 | 54.99 | 2 430,56
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | 8,50 | 11.58 | 98,43
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 48.81 |  |  | 488,10 | 1.16 | 566,20
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 39.78 | 90 | 2187.5
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 20.33 | 46 | 1118.06
|  | ЗТР | чел-ч | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 3,5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 600.91 |  | 6400.75
105 | 26.30.50.121. п.33 | Извещатель ИК адресный с кронштейном С2000-ИК исп.03 | ШТ | 10 | 140.44 |  |  | 1404.4 | 10.18 | 14296.79
106 | 26.30.50.120. п.38 | Конструкция для установки извещателя | ШТ | 10 | 103.52 |  |  | 1035.2 | 10.18 | 10538.34
107 | 4.10-59-3 | Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка | 1 ШТ. | 1 | 10.7
|  | ЗП |  |  | 10.7 |  |  | 10,70 | 54.99 | 588,39
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
МР
|  | НР от ФОТ (95) | % | 95 |  |  |  | 10.17 | 95 | 558.97
|  | СП от ФОТ (53) | % | 53 |  |  |  | 5.67 | 53 | 311.85
|  | ЗТР | чел-ч | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 26.54 |  | 1459.21
108 | 26.30.50.115. п.34 | Кнопка тревожная С2000-КТ | ШТ | 2 | 88.18 |  |  | 176.36 | 10.18 | 1795.34
109 | 4.10-80-11 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на 10 лучей | 1 ШТ. | 1 | 62.37
|  | ЗП |  |  | 56.99 |  |  | 56,99 | 54.99 | 3 133,88
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | 0,05 | 7.6 | 0,38
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 5.33 |  |  | 5,33 | 15.26 | 81,34
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 51.29 | 90 | 2820.49
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 26.22 | 46 | 1441.58
|  | ЗТР | чел-ч | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 4,2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 139.88 |  | 7477.67
110 | 26.30.50.113. п.35 | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | ШТ | 1 | 805.49 |  |  | 805.49 | 10.18 | 8199.89
111 | 4.8-58-1 | Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 4 | 15.49
|  | ЗП |  |  | 13 |  |  | 52,00 | 54.99 | 2 859,48
|  | ЭМ |  |  | 2.49 |  |  | 9,96 | 16.32 | 162,55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,38) |  |  | `(1,52) | 54.99 | `(83,58)
МР
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 51.91 | 97 | 2854.77
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 27.3 | 51 | 1500.96
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 4,12
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 141.17 |  | 7377.76
112 | 26.30.50.113. п.10 | Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ | ШТ | 4 | 58.87 |  |  | 235.48 | 10.18 | 2397.19
114 | 4.10-81-1 | Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении | 1 ШТ. | 2 | 12.21
|  | ЗП |  |  | 10.6 |  |  | 21,20 | 54.99 | 1 165,79
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | 0,10 | 8.2 | 0,82
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 1.56 |  |  | 3,12 | 14.28 | 44,55
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 19.08 | 90 | 1049.21
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 9.75 | 46 | 536.26
|  | ЗТР | чел-ч | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 1,68
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 53.25 |  | 2796.63
115 | 26.30.50.114. п.26 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К | ШТ | 2 | 92.81 |  |  | 185.62 | 10.18 | 1889.61
117 | 4.8-288-2 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 5,36 ((536/100)*100) / 100 | 539.42
|  | ЗП |  |  | 192.26 |  |  | 1 030,51 | 54.99 | 56 667,74
|  | ЭМ |  |  | 32.87 |  |  | 176,18 | 17.85 | 3 144,81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,71) |  |  | `(30,61) | 54.99 | `(1 683,24)
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 1 684,59 | 9.89 | 16 660,60
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 1029.29 | 97 | 56600.45
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 541.17 | 51 | 29759
|  | ЗТР | чел-ч | 15 | 15 |  |  |  |  | 80,4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4461.74 |  | 162832.6
118 | 22.21.29.110. п.17 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031 | м | 536 | 2.23 |  |  | 1195.28 | 10.18 | 12167.95
119 | 27.21.29.130. п.30 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ | 536 | 2.11 |  |  | 1130.96 | 10.18 | 11513.17
123 | 4.8-280-1 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м | 0,15 ((15/100)*100) / 100 | 1443.59
|  | ЗП |  |  | 405.5 |  |  | 60,83 | 54.99 | 3 345,04
|  | ЭМ |  |  | 19.83 |  |  | 2,97 | 14.1 | 41,88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(2,15) |  |  | `(0,32) | 54.99 | `(17,60)
|  | МР |  |  | 1018.26 |  |  | 152,74 | 1.99 | 303,95
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 59.32 | 97 | 3261.76
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 31.19 | 51 | 1714.95
|  | ЗТР | чел-ч | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  | 5,0685
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 307.05 |  | 8667.58
124 | 27.33.13.130. п.12 | Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40х16 PR03.0052 | м | 15 | 11.71 |  |  | 175.65 | 10.18 | 1788.12
131 | 4.8-175-1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 3,48 ((348/100)*100) / 100 | 116
|  | ЗП |  |  | 55.23 |  |  | 192,20 | 54.99 | 10 569,08
|  | ЭМ |  |  | 2.62 |  |  | 9,12 | 14.57 | 132,88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,30) |  |  | `(1,04) | 54.99 | `(57,19)
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 202,36 | 3.7 | 748,73
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 187.44 | 97 | 10307.48
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 98.55 | 51 | 5419.4
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  | 15,6252
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 689.67 |  | 27177.57
132 | 27.32.13.143. п.20 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет 100900 | м | 536 | 7.54 |  |  | 4041.44 | 10.18 | 41141.86
134 | 4.8-162-1 | Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,15 ((15/100)*100) / 100 | 127.84
|  | ЗП |  |  | 38.07 |  |  | 5,71 | 54.99 | 313,99
|  | ЭМ |  |  | 0.83 |  |  | 0,12 | 16.33 | 1,96
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,13) |  |  | `(0,02) | 54.99 | `(1,10)
|  | МР |  |  | 88.94 |  |  | 13,34 | 7.25 | 96,72
|  | НР от ФОТ (97) | % | 97 |  |  |  | 5.56 | 97 | 305.64
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  |  | 2.92 | 51 | 160.7
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  | 0,4635
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 27.65 |  | 879.01
135 | 27.32.13.143. п.20 | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет 100900 | м | 20 | 7.54 |  |  | 150.8 | 10.18 | 1535.14
138 | 4.10-118-8 | Установка для трубных проводок ящика протяжного или коробки размерами до 200х200 мм | 1 ШТ. | 22 | 11.63
|  | ЗП |  |  | 10.22 |  |  | 224,84 | 54.99 | 12 363,95
|  | ЭМ |  |  | 0.1 |  |  | 2,20 | 8.9 | 19,58
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 54.99
|  | МР |  |  | 1.31 |  |  | 28,82 | 4.01 | 115,57
|  | НР от ФОТ (90) | % | 90 |  |  |  | 202.36 | 90 | 11127.56
|  | СП от ФОТ (46) | % | 46 |  |  |  | 103.43 | 46 | 5687.42
|  | ЗТР | чел-ч | 1 | 1 |  |  |  |  | 22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 561.65 |  | 29314.08
139 | 27.33.14.000. п.36 | Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 80х80х40 Промрукав | ШТ | 22 | 133.05 |  |  | 2927.1 | 10.18 | 29797.88
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 3621103.16 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 13089.3 |  | 719781.09 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 6823.77 |  | 375239.66 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения : | [12 empty] | Итоги по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения :
|  | Итоги по Строительным работам | [13 empty] | Итоги по Строительным работам
|  | Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139 | [5 empty] | 106765.52 |  | 1086873.01 | [5 empty] | Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП | [5 empty] | 50928.19 |  | 1960198.3 | [5 empty] | Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94 | [5 empty] | 221359.76 |  | 1669052.6 | [5 empty] | Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94
|  | Итого | [5 empty] | 379053.47 |  | 4716123.91 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | 123032.49 |  | 1180221.42 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | 1023.85 |  | 17129.88 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | 13880.56 |  | 763292 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | 221359.76 |  | 1669052.6 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 13089.3 |  | 719781.09 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 6823.77 |  | 375239.66 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения | [5 empty] | 379053.47 |  | 4716123.91 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 3621103.16 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 13089.3 |  | 719781.09 | [7 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 6823.77 |  | 375239.66 | [7 empty] | Сметная прибыль
|  | Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
|  | Итоги по Строительным работам | [16 empty] | Итоги по Строительным работам
|  | Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139 | [5 empty] | 106765.52 |  | 1086873.01 | [8 empty] | Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139
|  | Итоги по Монтажным работам | [16 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП | [5 empty] | 50928.19 |  | 1960198.3 | [8 empty] | Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП
|  | Итоги по Оборудованию | [16 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94 | [5 empty] | 221359.76 |  | 1669052.6 | [8 empty] | Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94
|  | Итого | [5 empty] | 379053.47 |  | 4716123.91 | [8 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [16 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | 123032.49 |  | 1180221.42 | [8 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | 1023.85 |  | 17129.88 | [8 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | 13880.56 |  | 763292 | [8 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | 221359.76 |  | 1669052.6 | [8 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 13089.3 |  | 719781.09 | [8 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 6823.77 |  | 375239.66 | [8 empty] | Сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 379053.47 |  | 4716123.91 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]