## ЛСР форма ТСН
Форма 4
Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" | [10 empty] | Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Исключенные работы | [11 empty] | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Исключенные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ИОС5 | [12 empty] | Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ИОС5
[6 empty] | В базисном уровне цен |  | В текущем уровне цен
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | тыс. руб.
|  |  | Строительные работы |  |  | -5.81 |  | -36.03 | тыс. руб.
|  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  | -48.54 |  | -312.12 | тыс. руб.
|  |  | Оборудование |  |  | -226.75 |  | -417.42 | тыс. руб.
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  | 0 |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | -4.97 |  | -92.24 | тыс. руб.
|  |  | Затраты труда |  |  | -382.33 |  | -382.33 | чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система пожарной сигнализации | [13 empty] | Раздел 1. Система пожарной сигнализации
1 | 4.10-80-1 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | 1 ШТ. | -2 | 107.63
|  | ЗП |  |  | 95.04 |  |  | -190,08 | 18.55 | -3 525,98
|  | ЭМ |  |  | 0.06 |  |  | -0,12 | 7.5 | -0,90
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,02) | 18.55 | `(-0,37)
|  | МР |  |  | 12.53 |  |  | -25,06 | 5.23 | -131,06
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -216.69 | 81 | -2856.04
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -127.35 | 44 | -1551.43
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.04 | 168 | -0.63
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | -14,4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -559.34 |  | -8066.04
2 О | 13-1-2-97 | Пульты контроля и управления охранно-пожарные: С2000М с двухстрочным ЖК индикатором Контроль до 127 приборов | шт. | -1 | 1793.94 |  |  | -1793.94 | 2.88 | -5166.55
3 О | 13-1-2-198 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 4 радиальных неадресных шлейфа сигнализации, встроенный звуковой сигнализатор, интерфейс RS-485, потребляемый ток 110-260 мА - при напряжении 12В, 60-140 мА - при напряжении 24В, 2 светодиода считывателя (зеленый и красный), 2 электромагнитных реле, 2 транзисторных ключа, IP30, габаритные размеры 156х107х39 мм | шт. | -4 | 471.56 |  |  | -1886.24 | 3.57 | -6733.88
5 О | 13-1-2-228 | Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C, относительная влажность до 98% при +25 °C, степень защиты корпуса IР30. Габаритные размеры: 156х107х39 мм | шт. | -2 | 515.28 |  |  | -1030.56 | 3.68 | -3792.46
6 | 4.10-80-6 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | 1 ШТ. | -23 | 71.05
|  | ЗП |  |  | 63.36 |  |  | -1 457,28 | 18.55 | -27 032,54
|  | ЭМ |  |  | 0.06 |  |  | -1,38 | 7.5 | -10,35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,23) | 18.55 | `(-4,27)
|  | МР |  |  | 7.63 |  |  | -175,49 | 5.23 | -917,81
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -1661.3 | 81 | -21896.36
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -976.38 | 44 | -11894.32
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.41 | 168 | -7.18
|  | ЗТР | чел-ч | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | -110,4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -4272.24 |  | -61758.56
7 О | 13-1-2-5 | Блок релейный исполнительный сигнально-пусковой С2000-СП1 Количество выходов - 4, управление по интерфейсу в составе ИСО "Орион" | шт. | -7 | 366.99 |  |  | -2568.93 | 4.05 | -10404.17
8 О | 13-1-2-217 | Блок релейный исполнительный сигнально- пусковой С2000-СП4; Количество выходов 2, максимальное коммутируемое напряжение 220 В, максимальный коммутируемый ток 1 А, максимальная коммутируемая мощность 220 ВА, контролируемых сигнальных шлейфов 3, степень защиты IP20, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 156х107х39 мм | шт. | -17 | 433.01 |  |  | -7361.17 | 3.75 | -27604.39
10 О | Прайс-лист лист 56 | РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - Станция объектовая исп. 2 Ц: 27500/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 5908.49 |  |  | -5908.49 | 4.11 | -24283.89
11 | 4.8-255-1 | ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ | 1 ШТ. | -1 | 18.41
|  | ЗП |  |  | 15.99 |  |  | -15,99 | 18.55 | -296,61
|  | ЭМ |  |  | 1.79 |  |  | -1,79 | 7.75 | -13,87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,32) |  |  | `(-0,32) | 18.55 | `(-5,94)
|  | МР |  |  | 0.63 |  |  | -0,63 | 5.22 | -3,29
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -18.23 | 81 | -240.25
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -10.71 | 44 | -130.51
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.56 | 168 | -9.98
|  | ЗТР | чел-ч | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  | -1,23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -47.91 |  | -694.51
12 | 1.21-4-140 | ЯЩИКИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОНИЖАЮЩИМ, ТИП ЯТП-0.25 УЗ | ШТ. | -1 | 384.6 |  |  | -384.6 | 3.41 | -1311.49
13 | 4.10-82-3 | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | 1 ШТ. | -1 | 51.61
|  | ЗП |  |  | 48.2 |  |  | -48,20 | 18.55 | -894,11
|  | ЭМ |  |  | 0.05 |  |  | -0,05 | 8 | -0,40
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,01) | 18.55 | `(-0,19)
|  | МР |  |  | 3.36 |  |  | -3,36 | 5.23 | -17,57
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -54.95 | 81 | -724.23
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -32.29 | 44 | -393.41
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.02 | 168 | -0.32
|  | ЗТР | чел-ч | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | -3,6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -138.87 |  | -2030.04
14 О | 13-1-1-55 | Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А | шт. | -1 | 759.13 |  |  | -759.13 | 4.67 | -3545.14
16 О | 13-1-1-451 | Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В | шт. | -1 | 698.81 |  |  | -698.81 | 4.12 | -2879.1
17 | 4.10-59-3 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА | 1 ШТ. | -17 | 10.77
|  | ЗП |  |  | 10.7 |  |  | -181,90 | 18.55 | -3 374,25
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 0.07 |  |  | -1,19 | 5.29 | -6,30
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -207.37 | 81 | -2733.14
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -121.87 | 44 | -1484.67
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 1 | 1 |  |  |  |  | -17
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -512.33 |  | -7598.36
18 | 1.14-2-8 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, ТИП ИПР, РУЧНЫЕ (SB-7, КП101) | ШТ. | -17 | 89.58 |  |  | -1522.86 | 3.38 | -5147.27
20 | 1.14-2-74 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С БАЗОЙ (РОЗЕТКОЙ), ТИП ДИП-34А (ИП 212-34А) | ШТ. | -67 | 252.79 |  |  | -16936.93 | 2.63 | -44544.13
21 | 4.10-89-1 | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | 1 ШТ. | -2 | 6.54
|  | ЗП |  |  | 6.4 |  |  | -12,80 | 18.55 | -237,44
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 0.14 |  |  | -0,28 | 5.21 | -1,46
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -14.59 | 81 | -192.33
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -8.58 | 44 | -104.47
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | -1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -36.25 |  | -535.7
22 | 1.14-2-81 | БЛОКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УЧАСТКА ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ С КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ, ТИП БРИЗ | ШТ. | -6 | 74.56 |  |  | -447.36 | 4.17 | -1865.49
24 | 1.14-2-75 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА С2000-КДЛ, ТИП ИПР 513-3А | ШТ. | -6 | 186.49 |  |  | -1118.94 | 2.71 | -3032.33
25 | 6.69-5-2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | 100 М БОРОЗД | -0,3 -30 / 100 | 627.55
|  | ЗП |  |  | 288.72 |  |  | -86,62 | 18.55 | -1 606,73
|  | ЭМ |  |  | 338.83 |  |  | -101,65 | 9.22 | -937,20
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(98,16) |  |  | `(-29,45) | 18.55 | `(-546,26)
МР
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | -78.82 | 77 | -1237.18
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -60.63 | 44 | -706.96
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -51.54 | 168 | -917.72
|  | ЗТР | чел-ч | 24 | 24 |  |  |  |  | -7,2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -379.26 |  | -5405.79
26 | 6.69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М БОРОЗД | -0,3 -30 / 100 | 318.68
|  | ЗП |  |  | 318.68 |  |  | -95,60 | 18.55 | -1 773,45
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
МР
26.1 | 1.3-2-14 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100 | М3 | -0.033 | 477.64 |  |  | -15.76 | 7 | -110.33
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | -87 | 77 | -1365.56
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -66.92 | 44 | -780.32
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  | -7,14
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -265.28 |  | -4029.66
27 | 6.69-10-6 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | 100 М БОРОЗД | -0,3 -30 / 100 | 59.76
|  | ЗП |  |  | 59.76 |  |  | -17,93 | 18.55 | -332,56
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
МР
27.1 | 1.3-2-14 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100 | М3 | -0.0165 | 477.64 |  |  | -7.88 | 7 | -55.17
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | -16.32 | 77 | -256.07
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | -12.55 | 44 | -146.33
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  | -1,3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -54.68 |  | -790.13
28 | 4.8-288-1 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | -5,12 -512 / 100 | 560.86
|  | ЗП |  |  | 185.09 |  |  | -947,66 | 18.55 | -17 579,11
|  | ЭМ |  |  | 32.74 |  |  | -167,63 | 7.6 | -1 273,98
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,46) |  |  | `(-27,96) | 18.55 | `(-518,57)
|  | МР |  |  | 343.03 |  |  | -1 756,31 | 5.23 | -9 185,52
28.1 | 1.12-5-371 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ | М | -522.24 | 2.67 |  |  | -1394.38 | 6.27 | -8742.77
28.2 | 1.21-5-1135 | ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 100 ШТ. | -5.6832 | 135.68 |  |  | -771.1 | 1.27 | -979.29
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -1080.33 | 81 | -14239.08
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -634.93 | 44 | -7734.81
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -48.93 | 168 | -871.19
|  | ЗТР | чел-ч | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  | -73,57
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -6801.27 |  | -60605.75
29 | 4.8-288-4 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | -0,3 -30 / 100 | 504.97
|  | ЗП |  |  | 221.78 |  |  | -66,53 | 18.55 | -1 234,21
|  | ЭМ |  |  | 44.93 |  |  | -13,48 | 8.05 | -108,51
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(9,03) |  |  | `(-2,71) | 18.55 | `(-50,25)
|  | МР |  |  | 238.26 |  |  | -71,48 | 5.23 | -373,83
29.1 | 1.12-5-374 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ | М | -30.6 | 7.28 |  |  | -222.77 | 7.34 | -1635.12
29.2 | 1.21-5-1138 | ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 ШТ. | -0.6 | 254.81 |  |  | -152.89 | 1.42 | -217.1
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -75.84 | 81 | -999.71
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -44.58 | 44 | -543.05
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -4.75 | 168 | -84.42
|  | ЗТР | чел-ч | 17.52 | 17.52 |  |  |  |  | -5,26
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -652.32 |  | -5195.95
30 | 4.8-175-2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | -5,42 ((-(512+30))) / 100 | 87.83
|  | ЗП |  |  | 76.2 |  |  | -413,00 | 18.55 | -7 661,22
|  | ЭМ |  |  | 1.69 |  |  | -9,16 | 8.44 | -77,31
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,39) |  |  | `(-2,11) | 18.55 | `(-39,21)
|  | МР |  |  | 9.94 |  |  | -53,87 | 5.23 | -281,77
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -470.82 | 81 | -6205.59
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -276.71 | 44 | -3370.94
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -3.69 | 168 | -65.87
|  | ЗТР | чел-ч | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  | -33,5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -1227.25 |  | -17662.7
31 | 4.8-175-9 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | -0,8 -80 / 100 | 36.33
|  | ЗП |  |  | 25.89 |  |  | -20,71 | 18.55 | -384,21
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | -0,68 | 8.49 | -5,77
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,20) |  |  | `(-0,16) | 18.55 | `(-2,97)
|  | МР |  |  | 9.59 |  |  | -7,67 | 5.23 | -40,12
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -23.61 | 81 | -311.21
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -13.88 | 44 | -169.05
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.28 | 168 | -4.99
|  | ЗТР | чел-ч | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | -1,68
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -66.83 |  | -915.35
32 | 1.23-9-111 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х0,75) | КМ | -0,4284 -0,42*1,02 | 5710.55 |  |  | -2446.4 | 2.41 | -5895.82
33 | Прайс-лист лист 59 | Кабель монтажный Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 Ц:149,2/1,18/5,23*1,02 | м | -148,92 -146*1,02 | 24.66 |  |  | -3672.37 | 5.23 | -19206.48
34 | 1.23-8-770 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-FRLSLTX, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5 | КМ | -0,05712 -0,056*1,02 | 19722.35 |  |  | -1126.54 | 4.39 | -4945.51
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -261417.32 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -4067.59 |  | -54413.11 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -2435.88 |  | -29816.21 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации : | [12 empty] | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации :
|  | Итоги по Строительным работам | [13 empty] | Итоги по Строительным работам
|  | Итого Поз. 25-27, 33-34 | [5 empty] | -5498.13 |  | -34377.57 | [5 empty] | Итого Поз. 25-27, 33-34
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 6, 11-13, 17-18, 20-22, 24, 28-32 | [5 empty] | -37171.7 |  | -226859.49 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 6, 11-13, 17-18, 20-22, 24, 28-32
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2-3, 5, 7-8, 10, 14, 16 | [5 empty] | -22007.27 |  | -84409.58 | [5 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7-8, 10, 14, 16
|  | Итого | [5 empty] | -64677.1 |  | -345646.64 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -32316.12 |  | -108647.03 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -295.94 |  | -2428.29 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -3617.27 |  | -67100.45 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -22007.27 |  | -84409.58 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -4067.59 |  | -54413.11 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -2435.88 |  | -29816.21 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации | [5 empty] | -64677.1 |  | -345646.64 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации
Раздел 2. Система оповещения | [13 empty] | Раздел 2. Система оповещения
35 | 4.10-80-1 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | 1 ШТ. | -1 | 107.63
|  | ЗП |  |  | 95.04 |  |  | -95,04 | 18.55 | -1 762,99
|  | ЭМ |  |  | 0.06 |  |  | -0,06 | 7.5 | -0,45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,01) | 18.55 | `(-0,19)
|  | МР |  |  | 12.53 |  |  | -12,53 | 5.23 | -65,53
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -108.35 | 81 | -1428.02
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -63.68 | 44 | -775.72
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.02 | 168 | -0.32
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | -7,2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -279.68 |  | -4033.03
36 О | Прайс-лист лист 62 | Прибор управления Тромбон-ПУ-4 Ц: 40867/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 8780.45 |  |  | -8780.45 | 4.11 | -36087.65
38 О | Прайс-лист лист 65 | Усилитель мощности Тромбон-УМ4-60 Ц: 17563/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 3773.48 |  |  | -3773.48 | 4.11 | -15509
39 | 4.10-82-6 | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | 1 ШТ. | -1 | 85.58
|  | ЗП |  |  | 78.16 |  |  | -78,16 | 18.55 | -1 449,87
|  | ЭМ |  |  | 0.07 |  |  | -0,07 | 7.29 | -0,51
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,01) | 18.55 | `(-0,19)
|  | МР |  |  | 7.35 |  |  | -7,35 | 5.23 | -38,44
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -89.1 | 81 | -1174.39
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -52.37 | 44 | -637.94
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.02 | 168 | -0.32
|  | ЗТР | чел-ч | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  | -5,76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -227.07 |  | -3301.47
40 О | Прайс-лист лист 66 | Блок питания Тромбон-БП-21 Ц: 25307/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 5437.32 |  |  | -5437.32 | 4.11 | -22347.39
41 | 4.10-170-2 | БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ | 1 ШТ. | -1 | 34.94
|  | ЗП |  |  | 33.44 |  |  | -33,44 | 18.55 | -620,31
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 1.5 |  |  | -1,50 | 5.23 | -7,85
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -38.12 | 81 | -502.45
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -22.4 | 44 | -272.94
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  | -2,65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -95.46 |  | -1403.55
42 О | Прайс-лист лист 71 | Информационная приставка Тромбон-ИП Ц: 23639/1,18/4,11*1,042 | шт. | -1 | 5078.94 |  |  | -5078.94 | 4.11 | -20874.44
43 | 4.10-170-2 | БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ | 1 ШТ. | -1 | 34.94
|  | ЗП |  |  | 33.44 |  |  | -33,44 | 18.55 | -620,31
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 1.5 |  |  | -1,50 | 5.23 | -7,85
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -38.12 | 81 | -502.45
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -22.4 | 44 | -272.94
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  | -2,65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -95.46 |  | -1403.55
44 О | 13-1-3-50 | Блок сопряжения БС-06 Питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество номеров МУС 15 шт; размеры 280х320х170 мм (П166Ц-БУУ-02) | шт. | -1 | 15210.61 |  |  | -15210.61 | 4.49 | -68295.64
45 | 4.10-32-1 | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | 1 ШТ. | -1 | 123.21
|  | ЗП |  |  | 91.68 |  |  | -91,68 | 18.55 | -1 700,66
|  | ЭМ |  |  | 25.79 |  |  | -25,79 | 8.71 | -224,63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(6,47) |  |  | `(-6,47) | 18.55 | `(-120,02)
|  | МР |  |  | 5.74 |  |  | -5,74 | 5.23 | -30,02
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -104.52 | 81 | -1377.53
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -61.43 | 44 | -748.29
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -11.32 | 168 | -201.63
|  | ЗТР | чел-ч | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  | -8,2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -300.48 |  | -4282.76
46 О | 13-1-1-333 | Шкаф аппаратный Ritall, 19", 42U размеры 600x600 мм В комплекте: монтажный комплект, комплект заземления, рукава для крепления кабеля, полки, система охлаждения с фильтрами, ножки, термостат, розетки с удлинителями, кабель-каналы, направляющие для установки тяжелых компонентов, выдвижная рама, кабельные вводы | шт. | -1 | 158294.53 |  |  | -158294.53 | 0.85 | -134550.35
48 О | 13-1-2-49 | Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, Глагол-Н1-1 (1Вт). Номинальное наппряжение 30, 120 В, звуковое давление при 120 В 93 Дб, диапазон частот 90 Гц-16 кГц; размеры 193х175х85 мм | шт. | -16 -(10+6) | 144.58 |  |  | -2313.28 | 5.18 | -11982.79
51 | 4.8-288-1 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | -1,98 -198 / 100 | 560.86
|  | ЗП |  |  | 185.09 |  |  | -366,48 | 18.55 | -6 798,17
|  | ЭМ |  |  | 32.74 |  |  | -64,83 | 7.6 | -492,67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,46) |  |  | `(-10,81) | 18.55 | `(-200,54)
|  | МР |  |  | 343.03 |  |  | -679,20 | 5.23 | -3 552,21
51.1 | 1.12-5-371 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ | М | -201.96 | 2.67 |  |  | -539.23 | 6.27 | -3380.99
51.2 | 1.21-5-1135 | ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 100 ШТ. | -2.1978 | 135.68 |  |  | -298.2 | 1.27 | -378.71
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -417.79 | 81 | -5506.52
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -245.54 | 44 | -2991.19
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -18.91 | 168 | -336.9
|  | ЗТР | чел-ч | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  | -28,45
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -2630.18 |  | -23437.36
52 | 4.8-175-2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | -1,98 -198 / 100 | 87.83
|  | ЗП |  |  | 76.2 |  |  | -150,88 | 18.55 | -2 798,75
|  | ЭМ |  |  | 1.69 |  |  | -3,35 | 8.44 | -28,24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,39) |  |  | `(-0,77) | 18.55 | `(-14,32)
|  | МР |  |  | 9.94 |  |  | -19,68 | 5.23 | -102,93
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -172 | 81 | -2266.99
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -101.09 | 44 | -1231.45
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -1.34 | 168 | -24.06
|  | ЗТР | чел-ч | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  | -12,24
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -448.34 |  | -6452.42
53 | 4.8-175-9 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | -0,4 ((-(132+96+10-198))) / 100 | 36.33
|  | ЗП |  |  | 25.89 |  |  | -10,36 | 18.55 | -192,10
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | -0,34 | 8.49 | -2,89
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,20) |  |  | `(-0,08) | 18.55 | `(-1,48)
|  | МР |  |  | 9.59 |  |  | -3,84 | 5.23 | -20,06
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -11.81 | 81 | -155.6
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -6.94 | 44 | -84.52
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.14 | 168 | -2.49
|  | ЗТР | чел-ч | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | -0,84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -33.43 |  | -457.66
54 | 1.23-9-111 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х0,75) | КМ | -0,0102 -0,01*1,02 | 5710.55 |  |  | -58.25 | 2.41 | -140.38
55 | 1.23-9-112 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х1 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х1) | КМ | -0,09792 -0,096*1,02 | 6788.51 |  |  | -664.73 | 2.59 | -1721.65
56 | 1.23-9-113 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х1,5 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х1,5) | КМ | -0,13464 -0,132*1,02 | 9159.74 |  |  | -1233.27 | 2.58 | -3181.83
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -338968.26 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -997.59 |  | -13247.33 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -589.82 |  | -7247.33 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 2 Система оповещения : | [12 empty] | Итоги по разделу 2 Система оповещения :
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 35, 39, 41, 43, 45, 51-56 | [5 empty] | -6066.35 |  | -49815.66 | [5 empty] | Итого Поз. 35, 39, 41, 43, 45, 51-56
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | [5 empty] | -198888.61 |  | -309647.26 | [5 empty] | Итого Поз. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
|  | Итого | [5 empty] | -204954.96 |  | -359462.92 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -3525.02 |  | -12628.45 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -94.44 |  | -749.39 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -877.63 |  | -16279.9 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -198888.61 |  | -309647.26 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -997.59 |  | -13247.33 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -589.82 |  | -7247.33 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 2 Система оповещения | [5 empty] | -204954.96 |  | -359462.92 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Система оповещения
Раздел 3. Система охранной сигнализации | [13 empty] | Раздел 3. Система охранной сигнализации
57 | 4.10-80-6 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | 1 ШТ. | -1 | 71.05
|  | ЗП |  |  | 63.36 |  |  | -63,36 | 18.55 | -1 175,33
|  | ЭМ |  |  | 0.06 |  |  | -0,06 | 7.5 | -0,45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,01) |  |  | `(-0,01) | 18.55 | `(-0,19)
|  | МР |  |  | 7.63 |  |  | -7,63 | 5.23 | -39,90
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -72.23 | 81 | -952.02
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -42.45 | 44 | -517.15
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.02 | 168 | -0.32
|  | ЗТР | чел-ч | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | -4,8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -185.75 |  | -2685.17
58 О | 13-1-3-7 | Контроллеры интеллектуальные управляющие, с программным обеспечением: ИУК-41Д(Д-16) Аналогово-дискретных входов - 8, дискретный релейные выход (Приток-А-КОП-02) | шт. | -1 | 4492.93 |  |  | -4492.93 | 3.9 | -17522.43
60 О | 13-1-2-228 | Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C, относительная влажность до 98% при +25 °C, степень защиты корпуса IР30. Габаритные размеры: 156х107х39 мм | шт. | -1 | 515.28 |  |  | -515.28 | 3.68 | -1896.23
63 О | 13-1-1-55 | Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А | шт. | -1 | 759.13 |  |  | -759.13 | 4.67 | -3545.14
65 О | 13-1-1-20 | Батареи аккумуляторные, емкость, А-ч: 7 Напряжение 12 В | шт. | -1 | 89.39 |  |  | -89.39 | 4.47 | -399.57
67 | 1.14-2-12 | СИГНАЛИЗАТОРЫ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ, ТИП СМК-3 | ШТ. | -4 | 15.66 |  |  | -62.64 | 3.64 | -228.01
68 | 4.10-81-5 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ | 1 ШТ. | -9 | 11.79
|  | ЗП |  |  | 10.6 |  |  | -95,40 | 18.55 | -1 769,67
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 1.19 |  |  | -10,71 | 5.23 | -56,01
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -108.76 | 81 | -1433.43
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -63.92 | 44 | -778.65
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | -7,56
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -278.79 |  | -4037.76
69 | 1.14-2-54 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ФОТОН-Ш (ИО-309-7), ПОВЕРХНОСТНЫЙ (С2000-ШИК) | ШТ. | -9 | 246.86 |  |  | -2221.74 | 2.53 | -5621
70 | 4.10-59-3 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА | 1 ШТ. | -1 | 10.77
|  | ЗП |  |  | 10.7 |  |  | -10,70 | 18.55 | -198,49
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 18.55
|  | МР |  |  | 0.07 |  |  | -0,07 | 5.29 | -0,37
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -12.2 | 81 | -160.78
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -7.17 | 44 | -87.34
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 168
|  | ЗТР | чел-ч | 1 | 1 |  |  |  |  | -1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -30.14 |  | -446.98
71 | 1.14-2-70 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ИО 101-1, КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РУЧНАЯ (Астра-321) | ШТ. | -1 | 47.85 |  |  | -47.85 | 4.61 | -220.59
72 | 4.8-288-1 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | -1,14 -114 / 100 | 560.86
|  | ЗП |  |  | 185.09 |  |  | -211,00 | 18.55 | -3 914,10
|  | ЭМ |  |  | 32.74 |  |  | -37,32 | 7.6 | -283,66
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(5,46) |  |  | `(-6,22) | 18.55 | `(-115,46)
|  | МР |  |  | 343.03 |  |  | -391,05 | 5.23 | -2 045,21
72.1 | 1.12-5-371 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ | М | -116.28 | 2.67 |  |  | -310.47 | 6.27 | -1946.63
72.2 | 1.21-5-1135 | ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 100 ШТ. | -1.2654 | 135.68 |  |  | -171.69 | 1.27 | -218.05
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -240.54 | 81 | -3170.42
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -141.37 | 44 | -1722.2
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -10.89 | 168 | -193.98
|  | ЗТР | чел-ч | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  | -16,38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -1514.33 |  | -13494.25
74 | 4.8-175-2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | -1,14 -114 / 100 | 87.83
|  | ЗП |  |  | 76.2 |  |  | -86,87 | 18.55 | -1 611,40
|  | ЭМ |  |  | 1.69 |  |  | -1,93 | 8.44 | -16,26
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,39) |  |  | `(-0,44) | 18.55 | `(-8,25)
|  | МР |  |  | 9.94 |  |  | -11,33 | 5.23 | -59,26
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -99.03 | 81 | -1305.23
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -58.2 | 44 | -709.02
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.77 | 168 | -13.86
|  | ЗТР | чел-ч | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  | -7,05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -258.13 |  | -3715.03
75 | 4.8-175-9 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | -0,13 ((-(132-114-5))) / 100 | 36.33
|  | ЗП |  |  | 25.89 |  |  | -3,37 | 18.55 | -62,43
|  | ЭМ |  |  | 0.85 |  |  | -0,11 | 8.49 | -0,94
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | `(0,20) |  |  | `(-0,03) | 18.55 | `(-0,48)
|  | МР |  |  | 9.59 |  |  | -1,25 | 5.23 | -6,52
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | -3.84 | 81 | -50.57
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | -2.26 | 44 | -27.47
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | -0.05 | 168 | -0.81
|  | ЗТР | чел-ч | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | -0,27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | -10.88 |  | -148.74
77 | Прайс-лист лист 7 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | м | -134,64 -132*1,02 | 2.34 |  |  | -315.06 | 5.23 | -1647.75
78 | 1.21-5-865 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КРЫШКОЙ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДИАМЕТР 101 ММ, ТИП МОК-4 | ШТ. | -16 | 43.38 |  |  | -694.08 | 6.98 | -4844.68
|  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | -49330.08 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -543.17 |  | -7195.6 |  |  |  |  | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -320.53 |  | -3927.65 |  |  |  |  | Сметная прибыль
|  | Итоги по разделу 3 Система охранной сигнализации : | [12 empty] | Итоги по разделу 3 Система охранной сигнализации :
|  | Итоги по Строительным работам | [13 empty] | Итоги по Строительным работам
|  | Итого Поз. 77 | [5 empty] | -315.06 |  | -1647.75 | [5 empty] | Итого Поз. 77
|  | Итоги по Монтажным работам | [13 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 57, 67-72, 74-75, 78 | [5 empty] | -5304.33 |  | -35442.21 | [5 empty] | Итого Поз. 57, 67-72, 74-75, 78
|  | Итоги по Оборудованию | [13 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 58, 60, 63, 65 | [5 empty] | -5856.73 |  | -23363.37 | [5 empty] | Итого Поз. 58, 60, 63, 65
|  | Итого | [5 empty] | -11476.12 |  | -60453.33 | [5 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [13 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -4245.57 |  | -16933.98 | [5 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -39.42 |  | -301.31 | [5 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -477.4 |  | -8855.8 | [5 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -5856.73 |  | -23363.37 | [5 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -543.17 |  | -7195.6 | [5 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -320.53 |  | -3927.65 | [5 empty] | Сметная прибыль
|  | Итого по разделу 3 Система охранной сигнализации | [5 empty] | -11476.12 |  | -60453.33 | [6 empty] | Итого по разделу 3 Система охранной сигнализации
|  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | -649715.66 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -5608.35 |  | -74856.04 | [7 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -3346.23 |  | -40991.19 | [7 empty] | Сметная прибыль
|  | Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
|  | Итоги по Строительным работам | [16 empty] | Итоги по Строительным работам
|  | Итого Поз. 25-27, 33-34, 77 | [5 empty] | -5813.19 |  | -36025.32 | [8 empty] | Итого Поз. 25-27, 33-34, 77
|  | Итоги по Монтажным работам | [16 empty] | Итоги по Монтажным работам
|  | Итого Поз. 1, 6, 11-13, 17-18, 20-22, 24, 28-32, 35, 39, 41, 43, 45, 51-57, 67-72, 74-75, 78 | [5 empty] | -48542.38 |  | -312117.36 | [8 empty] | Итого Поз. 1, 6, 11-13, 17-18, 20-22, 24, 28-32, 35, 39, 41, 43, 45, 51-57, 67-72, 74-75, 78
|  | Итоги по Оборудованию | [16 empty] | Итоги по Оборудованию
|  | Итого Поз. 2-3, 5, 7-8, 10, 14, 16, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 63, 65 | [5 empty] | -226752.61 |  | -417420.21 | [8 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7-8, 10, 14, 16, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 63, 65
|  | Итого | [5 empty] | -281108.18 |  | -765562.89 | [8 empty] | Итого
|  | Справочно, в текущих ценах: | [16 empty] | Справочно, в текущих ценах:
|  | Материалы | [5 empty] | -40086.71 |  | -138209.46 | [8 empty] | Материалы
|  | Машины и механизмы | [5 empty] | -429.8 |  | -3478.99 | [8 empty] | Машины и механизмы
|  | ФОТ | [5 empty] | -4972.3 |  | -92236.15 | [8 empty] | ФОТ
|  | Оборудование | [5 empty] | -226752.61 |  | -417420.21 | [8 empty] | Оборудование
|  | Накладные расходы | [5 empty] | -5608.35 |  | -74856.04 | [8 empty] | Накладные расходы
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | -3346.23 |  | -40991.19 | [8 empty] | Сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | -281108.18 |  | -765562.89 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]