## emzar-kirovgrad-327-equipment-p
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 | [8 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [20 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А | [21 empty] | Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А
(наименование стройки)
Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК | [22 empty] | Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327-2024-АК-02
Локальный сметный расчёт Оборудование | [23 empty] | Локальный сметный расчёт Оборудование
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 327-2024-АК; исходное КП «Оборудование Кировград.xlsx» и расчёт SCADA; коммерческая стоимость с НДС 22%; КП клиента получено 05.10.2026
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | 05.10.2026 | [21 empty] | 05.10.2026
Сметная стоимость |  | 2355.24 |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 |  | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования | 1930.52 |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 |  | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП | [25 empty] | Раздел 1. Диспетчеризация ИТП
1 О | КП-18 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 60 | 1 | 60 | 18.96 |  | 1137.6 | 1 | 1137.6 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.6; 12: 1137.6 | [14 empty] | Всего по позиции
2 О | КП-19 | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  |  | м | 135 | 1 | 135 | 130.2 |  | 17577 | 1 | 17577 | [13 empty] | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17577; 12: 17577 | [14 empty] | Всего по позиции
3 О | КП-20 | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 |  |  | м | 65 | 1 | 65 | 119.95 |  | 7796.75 | 1 | 7796.75 | [13 empty] | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7796.75; 12: 7796.75 | [14 empty] | Всего по позиции
4 О | КП-21 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R |  |  | шт | 165 | 1 | 165 | 28.93 |  | 4773.45 | 1 | 4773.45 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4773.45; 12: 4773.45 | [14 empty] | Всего по позиции
5 О | КП-22 | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 604.48 |  | 3022.4 | 1 | 3022.4 | [13 empty] | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3022.4; 12: 3022.4 | [14 empty] | Всего по позиции
6 О | КП-23 | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5258.67 |  | 5258.67 | 1 | 5258.67 | [13 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5258.67; 12: 5258.67 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Диспетчеризация ИТП : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Диспетчеризация ИТП :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 39565.87 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 1 Диспетчеризация ИТП |  |  | 12: 39565.87 | [17 empty] | Всего по разделу 1 Диспетчеризация ИТП
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 39565.87 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции | [25 empty] | Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции
7 О | КП-68 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 235 | 1 | 235 | 18.96 |  | 4455.6 | 1 | 4455.6 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4455.6; 12: 4455.6 | [14 empty] | Всего по позиции
8 О | КП-69 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925 |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 35.39 |  | 5308.5 | 1 | 5308.5 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5308.5; 12: 5308.5 | [14 empty] | Всего по позиции
9 О | КП-70 | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  |  | м | 555 | 1 | 555 | 130.2 |  | 72261 | 1 | 72261 | [13 empty] | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72261; 12: 72261 | [14 empty] | Всего по позиции
10 О | КП-71 | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75 |  |  | м | 75 | 1 | 75 | 166.28 |  | 12471 | 1 | 12471 | [13 empty] | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12471; 12: 12471 | [14 empty] | Всего по позиции
11 О | КП-72 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 |  |  | м | 195 | 1 | 195 | 75.41 |  | 14704.95 | 1 | 14704.95 | [13 empty] | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14704.95; 12: 14704.95 | [14 empty] | Всего по позиции
12 О | КП-73 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5 |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 84.84 |  | 2545.2 | 1 | 2545.2 | [13 empty] | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2545.2; 12: 2545.2 | [14 empty] | Всего по позиции
13 О | КП-74 | Лоток проволочный 50х300мм, L=3000 FC5030 |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 2696.16 |  | 45834.72 | 1 | 45834.72 | [13 empty] | Лоток проволочный 50х300мм, L=3000 FC5030
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45834.72; 12: 45834.72 | [14 empty] | Всего по позиции
14 О | КП-75 | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка СМ3500001 |  |  | компл | 51 | 1 | 51 | 46.14 |  | 2353.14 | 1 | 2353.14 | [13 empty] | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка СМ3500001
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2353.14; 12: 2353.14 | [14 empty] | Всего по позиции
15 О | КП-76 | Скоба BMM-10(TM) для лотка с основанием 300мм BMM1030 |  |  | шт | 51 | 1 | 51 | 590.12 |  | 30096.12 | 1 | 30096.12 | [13 empty] | Скоба BMM-10(TM) для лотка с основанием 300мм BMM1030
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30096.12; 12: 30096.12 | [14 empty] | Всего по позиции
16 О | КП-94 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925 |  |  | м | 535 | 1 | 535 | 35.39 |  | 18933.65 | 1 | 18933.65 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18933.65; 12: 18933.65 | [14 empty] | Всего по позиции
17 О | КП-95 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 |  |  | м | 535 | 1 | 535 | 75.41 |  | 40344.35 | 1 | 40344.35 | [13 empty] | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40344.35; 12: 40344.35 | [14 empty] | Всего по позиции
18 О | КП-96 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R |  |  | шт | 1070 | 1 | 1070 | 28.93 |  | 30955.1 | 1 | 30955.1 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30955.1; 12: 30955.1 | [14 empty] | Всего по позиции
19 О | КП-97 | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 604.48 |  | 3022.4 | 1 | 3022.4 | [13 empty] | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3022.4; 12: 3022.4 | [14 empty] | Всего по позиции
20 О | КП-98 | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5258.67 |  | 5258.67 | 1 | 5258.67 | [13 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5258.67; 12: 5258.67 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 288544.4 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции |  |  | 12: 288544.4 | [17 empty] | Всего по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 288544.4 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 3. АСКУЭ | [25 empty] | Раздел 3. АСКУЭ
21 О | КП-103 | Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10362.3 |  | 10362.3 | 1 | 10362.3 | [13 empty] | Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10362.3; 12: 10362.3 | [14 empty] | Всего по позиции
22 О | КП-104 | Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9058.2 |  | 9058.2 | 1 | 9058.2 | [13 empty] | Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9058.2; 12: 9058.2 | [14 empty] | Всего по позиции
23 О | КП-105 | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5709.84 |  | 5709.84 | 1 | 5709.84 | [13 empty] | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5709.84; 12: 5709.84 | [14 empty] | Всего по позиции
24 О | КП-106 | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 33413.11 |  | 33413.11 | 1 | 33413.11 | [13 empty] | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33413.11; 12: 33413.11 | [14 empty] | Всего по позиции
25 О | КП-107 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 60 | 1 | 60 | 18.96 |  | 1137.6 | 1 | 1137.6 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.6; 12: 1137.6 | [14 empty] | Всего по позиции
26 О | КП-108 | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 |  |  | м | 115 | 1 | 115 | 119.95 |  | 13794.25 | 1 | 13794.25 | [13 empty] | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13794.25; 12: 13794.25 | [14 empty] | Всего по позиции
27 О | КП-109 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R |  |  | шт | 120 | 1 | 120 | 25.95 |  | 3114 | 1 | 3114 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3114; 12: 3114 | [14 empty] | Всего по позиции
28 О | КП-110 | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 604.48 |  | 604.48 | 1 | 604.48 | [13 empty] | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 604.48; 12: 604.48 | [14 empty] | Всего по позиции
29 О | КП-111 | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5258.67 |  | 5258.67 | 1 | 5258.67 | [13 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5258.67; 12: 5258.67 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 АСКУЭ : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 АСКУЭ :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 82452.45 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 3 АСКУЭ |  |  | 12: 82452.45 | [17 empty] | Всего по разделу 3 АСКУЭ
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 82452.45 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 4. ВК | [25 empty] | Раздел 4. ВК
30 О | КП-116 | Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1598.36 |  | 9590.16 | 1 | 9590.16 | [13 empty] | Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9590.16; 12: 9590.16 | [14 empty] | Всего по позиции
31 О | КП-117 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 40 | 1 | 40 | 18.96 |  | 758.4 | 1 | 758.4 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 758.4; 12: 758.4 | [14 empty] | Всего по позиции
32 О | КП-118 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25 91925 |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 35.39 |  | 5308.5 | 1 | 5308.5 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25 91925
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5308.5; 12: 5308.5 | [14 empty] | Всего по позиции
33 О | КП-119 | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  |  | м | 560 | 1 | 560 | 130.2 |  | 72912 | 1 | 72912 | [13 empty] | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72912; 12: 72912 | [14 empty] | Всего по позиции
34 О | КП-120 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R |  |  | шт | 300 | 1 | 300 | 28.93 |  | 8679 | 1 | 8679 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8679; 12: 8679 | [14 empty] | Всего по позиции
35 О | КП-121 | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 604.48 |  | 604.48 | 1 | 604.48 | [13 empty] | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 604.48; 12: 604.48 | [14 empty] | Всего по позиции
36 О | КП-122 | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5258.67 |  | 5258.67 | 1 | 5258.67 | [13 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5258.67; 12: 5258.67 | [14 empty] | Всего по позиции
37 О | КП-123 | Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 90.24 |  | 541.44 | 1 | 541.44 | [13 empty] | Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 541.44; 12: 541.44 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 ВК : | [26 empty] | Итоги по разделу 4 ВК :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 103652.65 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 4 ВК |  |  | 12: 103652.65 | [17 empty] | Всего по разделу 4 ВК
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 103652.65 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 5. Электроснабжение | [25 empty] | Раздел 5. Электроснабжение
38 О | КП-128 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 18.96 |  | 379.2 | 1 | 379.2 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.2; 12: 379.2 | [14 empty] | Всего по позиции
39 О | КП-129 | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 |  |  | м | 70 | 1 | 70 | 119.95 |  | 8396.5 | 1 | 8396.5 | [13 empty] | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8396.5; 12: 8396.5 | [14 empty] | Всего по позиции
40 О | КП-130 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 25.95 |  | 1038 | 1 | 1038 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1038; 12: 1038 | [14 empty] | Всего по позиции
41 О | КП-131 | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 604.48 |  | 604.48 | 1 | 604.48 | [13 empty] | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 604.48; 12: 604.48 | [14 empty] | Всего по позиции
42 О | КП-132 | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5258.67 |  | 5258.67 | 1 | 5258.67 | [13 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5258.67; 12: 5258.67 | [14 empty] | Всего по позиции
43 О | КП-133 | Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 287.7 |  | 575.4 | 1 | 575.4 | [13 empty] | Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575.4; 12: 575.4 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Электроснабжение : | [26 empty] | Итоги по разделу 5 Электроснабжение :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 16252.25 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 5 Электроснабжение |  |  | 12: 16252.25 | [17 empty] | Всего по разделу 5 Электроснабжение
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 16252.25 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 6. СРК серверной | [25 empty] | Раздел 6. СРК серверной
44 О | КП-138 | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 18.96 |  | 189.6 | 1 | 189.6 | [13 empty] | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.6; 12: 189.6 | [14 empty] | Всего по позиции
45 О | КП-139 | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 130.2 |  | 1302 | 1 | 1302 | [13 empty] | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1302; 12: 1302 | [14 empty] | Всего по позиции
46 О | КП-140 | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 25.95 |  | 519 | 1 | 519 | [13 empty] | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 519; 12: 519 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 СРК серверной : | [26 empty] | Итоги по разделу 6 СРК серверной :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 2010.6 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 6 СРК серверной |  |  | 12: 2010.6 | [17 empty] | Всего по разделу 6 СРК серверной
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 2010.6 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 7. Диспетчеризация инженерных систем | [25 empty] | Раздел 7. Диспетчеризация инженерных систем
47 О | КП-145 | Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 178688.52 |  | 178688.52 | 1 | 178688.52 | [13 empty] | Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178688.52; 12: 178688.52 | [14 empty] | Всего по позиции
48 О | КП-146 | Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 18454.92 |  | 36909.84 | 1 | 36909.84 | [13 empty] | Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36909.84; 12: 36909.84 | [14 empty] | Всего по позиции
49 О | КП-147 | Комплект клавиатура + мышь MK200 920-002694 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2943.87 |  | 2943.87 | 1 | 2943.87 | [13 empty] | Комплект клавиатура + мышь MK200 920-002694
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2943.87; 12: 2943.87 | [14 empty] | Всего по позиции
50 О | КП-148 | ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11475.41 |  | 11475.41 | 1 | 11475.41 | [13 empty] | ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11475.41; 12: 11475.41 | [14 empty] | Всего по позиции
51 О | КП-149 | Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 637704.92 |  | 637704.92 | 1 | 637704.92 | [13 empty] | Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 637704.92; 12: 637704.92 | [14 empty] | Всего по позиции
52 О | КП-150 | Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 132786.89 |  | 132786.89 | 1 | 132786.89 | [13 empty] | Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132786.89; 12: 132786.89 | [14 empty] | Всего по позиции
53 О | КП-152 | ПЛК iRidi Pro Server |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 211180.33 |  | 211180.33 | 1 | 211180.33 | [13 empty] | ПЛК iRidi Pro Server
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211180.33; 12: 211180.33 | [14 empty] | Всего по позиции
54 О | КП-153 | Модуль 14 универсальных входов DM-1400 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 20021.31 |  | 20021.31 | 1 | 20021.31 | [13 empty] | Модуль 14 универсальных входов DM-1400
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20021.31; 12: 20021.31 | [14 empty] | Всего по позиции
55 О | КП-154 | Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 81065.57 |  | 81065.57 | 1 | 81065.57 | [13 empty] | Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81065.57; 12: 81065.57 | [14 empty] | Всего по позиции
56 О | КП-155 | Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 17458.2 |  | 17458.2 | 1 | 17458.2 | [13 empty] | Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17458.2; 12: 17458.2 | [14 empty] | Всего по позиции
57 О | КП-156 | Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 136.12 |  | 136.12 | 1 | 136.12 | [13 empty] | Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.12; 12: 136.12 | [14 empty] | Всего по позиции
58 О | КП-157 | Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 156.56 |  | 313.12 | 1 | 313.12 | [13 empty] | Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 313.12; 12: 313.12 | [14 empty] | Всего по позиции
59 О | КП-158 | Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 152.89 |  | 458.67 | 1 | 458.67 | [13 empty] | Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 458.67; 12: 458.67 | [14 empty] | Всего по позиции
60 О | КП-159 | DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200 |  |  | шт | 47 | 1 | 47 | 328.08 |  | 15419.76 | 1 | 15419.76 | [13 empty] | DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15419.76; 12: 15419.76 | [14 empty] | Всего по позиции
61 О | КП-160 | Короб 25х40, L=2000мм CKM50-025-040-1-K03 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 575.26 |  | 575.26 | 1 | 575.26 | [13 empty] | Короб 25х40, L=2000мм CKM50-025-040-1-K03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575.26; 12: 575.26 | [14 empty] | Всего по позиции
62 О | КП-161 | Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 35.02 |  | 35.02 | 1 | 35.02 | [13 empty] | Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.02; 12: 35.02 | [14 empty] | Всего по позиции
63 О | КП-162 | Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 38.22 |  | 114.66 | 1 | 114.66 | [13 empty] | Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.66; 12: 114.66 | [14 empty] | Всего по позиции
64 О | КП-163 | Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 100.38 |  | 401.52 | 1 | 401.52 | [13 empty] | Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.52; 12: 401.52 | [14 empty] | Всего по позиции
65 О | КП-164 | Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14.05 |  | 14.05 | 1 | 14.05 | [13 empty] | Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.05; 12: 14.05 | [14 empty] | Всего по позиции
66 О | КП-165 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16.86 |  | 16.86 | 1 | 16.86 | [13 empty] | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.86; 12: 16.86 | [14 empty] | Всего по позиции
67 О | КП-166 | Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 400.23 |  | 800.46 | 1 | 800.46 | [13 empty] | Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.46; 12: 800.46 | [14 empty] | Всего по позиции
68 О | КП-167 | Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5508.2 |  | 5508.2 | 1 | 5508.2 | [13 empty] | Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5508.2; 12: 5508.2 | [14 empty] | Всего по позиции
69 О | КП-168 | Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 188.52 |  | 188.52 | 1 | 188.52 | [13 empty] | Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.52; 12: 188.52 | [14 empty] | Всего по позиции
70 О | КП-169 | Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 163.93 |  | 1475.37 | 1 | 1475.37 | [13 empty] | Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1475.37; 12: 1475.37 | [14 empty] | Всего по позиции
71 О | КП-170 | Реле напряжения РН-111М |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2412.62 |  | 2412.62 | 1 | 2412.62 | [13 empty] | Реле напряжения РН-111М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2412.62; 12: 2412.62 | [14 empty] | Всего по позиции
72 О | КП-171 | Автоматический выключатель 10А, 2Р, C AR-M06N-2-C010 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1293.04 |  | 1293.04 | 1 | 1293.04 | [13 empty] | Автоматический выключатель 10А, 2Р, C AR-M06N-2-C010
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1293.04; 12: 1293.04 | [14 empty] | Всего по позиции
73 О | КП-172 | Автоматический выключатель 1А, 1Р, C AR-M06N-1-C001 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 801.64 |  | 3206.56 | 1 | 3206.56 | [13 empty] | Автоматический выключатель 1А, 1Р, C AR-M06N-1-C001
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3206.56; 12: 3206.56 | [14 empty] | Всего по позиции
74 О | КП-173 | 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10593.44 |  | 10593.44 | 1 | 10593.44 | [13 empty] | 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10593.44; 12: 10593.44 | [14 empty] | Всего по позиции
75 О | КП-174 | Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар» Н00003158 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19114.75 |  | 19114.75 | 1 | 19114.75 | [13 empty] | Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар» Н00003158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19114.75; 12: 19114.75 | [14 empty] | Всего по позиции
76 О | КП-175 | Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч, INFO600S |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5453.43 |  | 5453.43 | 1 | 5453.43 | [13 empty] | Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч, INFO600S
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5453.43; 12: 5453.43 | [14 empty] | Всего по позиции
77 О | КП-176 | Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 270.75 |  | 270.75 | 1 | 270.75 | [13 empty] | Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.75; 12: 270.75 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем : | [26 empty] | Итоги по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем :
| КП | Оборудование |  |  | 12: 1398037.04 | [16 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем |  |  | 12: 1398037.04 | [17 empty] | Всего по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 1398037.04 | [16 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
| КП | Оборудование |  |  | 11: 1; 12: 1930515.26 | [19 empty] | Оборудование
|  | Округление цен без НДС до копеек (только ТЦ) |  |  | 12: 8.88 | [19 empty] | Округление цен без НДС до копеек (только ТЦ)
|  | Всего |  |  | 12: 1930524.14 | [20 empty] | Всего
|  | НДС 22% |  |  | 12: 424715.31 | [19 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 2355239.45 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [30 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 1930515.26 | [19 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил: ______________ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: ______________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | [34 empty] | Составил: ______________ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: ______________ (должность, подпись, Ф.И.О.)