## Лист1
Приложение №7
к договору №
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «ТАМИ и КО»
"Утверждаю": |  |  |  | "Утверждаю":
Директор: __________________ |  |  |  | Ген.директор: ________________
00.00. 2025 г.
СМЕТА на строительно-монтажные работы
Адрес: г. Москва, проспект Мира, 211к2, ТРЦ Европолис, помещение C91
Общая площадь = 930,7 м2
№ | Наименование работ и материалов | Ед-цы измерения | Кол-во | Работы |  | Материалы |  | Комментарии Исполнителя | Комментарии Заказчика | Что сделано
|  |  |  | за ед-цу (руб.) | итого (руб) | за ед-цу (руб.) | итого (руб)
№1 | №1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№1.1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Монтаж временной выгородки под баннер | м.кв. | 400 | 950 | 380000 |  |  |  | Пересчитать. Площадь выгородки около 400 квм | Пересчитано: площадь временной выгородки принята 400 м2; материалы строк 25-30 пересчитаны под этот объем.
2 | Монтаж временного освещения | комплект | 1 | 45000 | 45000
3 | Разгрузка и занос материалов Заказчика (весь материал со склада заказчика) | комплект | 1 | 150000 | 150000 |  |  | Материалы поставки Заказчика; учтены разгрузка и занос.
4 | Монтаж баннера | комплект | 1 | 82759 | 82759 |  |  |  |  | Пересчитано под новую площадь баннера 400 м2: стоимость монтажа увеличена пропорционально с 30 000 руб. за 145 м2 до 82 759 руб.
| Изготовление баннера | комплект | 1 |  |  | 260000 | 260000 |  | Требования: литой баннер 450гр. УФ-печать | Требование учтено: литой баннер 450 г/м2 с УФ-печатью; стоимость изготовления пересчитана под выгородку 400 м2.
| ГКЛ 2500х1200х12,5 | шт. | 276 |  |  | 650 | 179400
| Профиль ПН-4 50х40, L-3000 | шт. | 221 |  |  | 260 | 57460
| Профиль ПС-4 50х50, L-3000 | шт. | 331 |  |  | 300 | 99300
| саморез 25,32 | шт. | 13800 |  |  | 2 | 27600
| Двойной скотч Aviora | шт. | 56 |  |  | 250 | 14000
| дверь МДФ с коробкой | шт. | 2 |  |  | 8000 | 16000 |  | по проекту 2 | Количество дверей МДФ с коробкой увеличено до 2 шт. по проекту.
| Навесной замок | шт. | 1 |  |  | 1200 | 1200
| Бокс металлический навесной | шт. | 1 |  |  | 4500 | 4500
| Счетчик электроэнергии 5-60А 3 фазы 1 тариф, установка на din-рейку | шт. | 1 |  |  | 7500 | 7500
| Кабель ВВГнг LS 3*2,5 мм2 | м.п. | 100 |  |  | 95 | 9500
| Автомат 16 А 1 фазн 6 kA, тип С | шт. | 2 |  |  | 500 | 1000
| Розетка электрическая накладная с заземлением | шт. | 8 |  |  | 450 | 3600
| Светильник светодиодный | шт. | 12 |  |  | 1200 | 14400
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.1 |  |  |  | 657759 |  | 695460
№1.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж перегородок ГКЛ | м.кв. | 650 | 520 | 338000
3 | Демонтаж электросетей | комплект | 1 | 65000 | 65000 |  |  | Только демонтаж; новый ЭОМ в текущий этап не входит.
4 | Демонтаж систем вентиляции и кондиционирования | комплект | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Только демонтаж; новый ОВиК в текущий этап не входит.
5 | Демонтажные работы по потолку ГКЛ | м.кв. | 465 | 430 | 199950 |  |  | Принято 50% существующего потолка: в РД нет отдельной ведомости демонтажа.
6 | Демонтаж металлоконструкций входной группы | м.кв. | 45 | 900 | 40500
7 | Демонтаж напольного покрытия (керамогранит) | м.кв. | 930.7 | 480 | 446736 |  |  | По примечанию листа демонтажа: вся арендуемая площадь.
8 | Демонтаж плиточного клея | м.кв. | 930.7 | 300 | 279210
9 | Демонтаж плинтуса керамогранит | м.п. | 231.3 | 180 | 41634 |  |  | 73.7 м керамогранит + 157.6 м МДФ.
10 | Демонтаж стяжки | м.кв. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0: демонтаж стяжки только при необходимости после обследования.
11 | Демонтаж остекления | комплект | 1 | 60000 | 60000
12 | Демонтаж дверей | комплект | 12 | 4500 | 54000
13 | Демонтаж рольставни | комплект | 2 | 30000 | 60000
14 | Упаковка строительного мусора | комплект | 1 | 45000 | 45000
15 | Вынос мусора | комплект | 1 | 85000 | 85000
16 | Демонтажные работы по потолку грильято и армстронг | м.кв. | 465.7 | 380 | 176966 |  |  | Принято 50% существующего потолка: в РД нет отдельной ведомости демонтажа.
17 | Демонтаж временной выгородки под баннер | м.кв. | 400 | 350 | 140000 |  |  |  |  | Объем демонтажа синхронизирован со строкой 21: временная выгородка 400 м2.
18 | Демонтаж баннера перед открытием | комплект | 1 | 41379 | 41379 |  |  |  |  | Пересчитано под новую площадь баннера 400 м2: стоимость демонтажа увеличена пропорционально с 15 000 руб. за 145 м2 до 41 379 руб.
| Мешок тканный полипропиленовый | шт. | 1200 |  |  | 35 | 42000
| Мусорный контейнер 8 м3 | шт. | 10 |  |  | 8500 | 85000 |  | Фиксируем стоимость. Корректируем по факту на основании фотофиксации | Стоимость оставлена без изменения: Заказчик указал фиксировать стоимость и корректировать по факту фотофиксации.
| Мусорный контейнер 20 м3 | шт. | 3 |  |  | 23000 | 69000 |  | Фиксируем стоимость. Корректируем по факту на основании фотофиксации | Стоимость оставлена без изменения: Заказчик указал фиксировать стоимость и корректировать по факту фотофиксации.
| перчатки 5-ти ниточные | шт. | 200 |  |  | 45 | 9000
| маска техническая от пыли | шт. | 100 |  |  | 25 | 2500
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.2 |  |  |  | 2118375 |  | 207500
№1.3 | Полы
1 | Очистка основания бетонного пола от пыли | м² | 930.7 | 120 | 111684
2 | Устройство цементно-песчанного стяжки до 80мм | м² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Убрать. Фиксируем стоимость. Добавим по необходимости | Зафиксировано по замечанию Заказчика: объем 0 м2, стоимость работ 0 руб. (D66=0, E66=0, F66=0). Строка оставлена с нулевыми значениями; при подтверждении необходимости после обследования объем можно добавить отдельным согласованием.
3 | Грунтовка цементно-песчанного основания стяжки | м² | 908.2 | 90 | 81738 |  |  |  |  | Грунтовка основания оставлена как подготовка существующего основания под последующее покрытие.
4 | Устройство напольного покрытия из керамогранита 600х600/300х300 | м² | 908.2 | 1850 | 1680170 |  |  | Работы без 15% запаса; плитка поставки Заказчика.
5 | Устройство плинтуса из керамогранита с подрезкой | м.п. | 73.7 | 850 | 62645 |  |  | Керамогранитный плинтус H=110 по АР-10, 73.7 м; материал поставки Заказчика.
6 | Затирка швов керамогранитной плитки | м² | 908.2 | 220 | 199804 |  |  | Затирка поставки Заказчика; здесь только работа.
7 | Штробление пола под антикражные ворота и кассу | м.п. | 45 | 650 | 29250
8 | Заделка штроб в полу | м.п. | 45 | 350 | 15750
9 | Монтаж подиумов на витрину | шт. | 3 | 15000 | 45000 |  |  |  | Уменьшить. По поекту 3 подиума | Принято 3 подиума по проекту, единица изменена на шт.; стоимость работ снижена.
10 | Устройство наливного пола | м² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0: в АР-9 наливной пол не задан; предусмотрена ЦПС/арм. стяжка, учтена в строках 66/85. |  | 0: наливной пол в АР-9 отдельно не задан; ЦПС/пескобетон строк 66/85 обнулены по комментарию Заказчика и добавляются при необходимости.
11 | Монтаж "L" образного профиля под плитку | м.п. | 70 | 450 | 31500
12 | Устройство напольного покрытия из ковролина | м² | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.8 + 21.1 м2; ковролин поставки Заказчика. | убрать. Будет плитка | Позиция оставлена в смете, количество и цена работ обнулены по комментарию Заказчика: будет плитка. Пояснение: в ТЗ/АР ранее был ковролин, поэтому нужна финальная фиксация замены покрытия.
13 | Укрытие керамогранита листами ДВП с проклейкой стыков | м² | 908.2 | 250 | 227050
| Диск алмазный | шт | 25 |  |  | 650 | 16250
| Перчатки 5-ти ниточные | шт. | 200 |  |  | 45 | 9000
| Клей для плитки (указать марку) | шт | 240 |  |  | 650 | 156000 | Клей подрядчика; марка уточняется по КП подрядчика под выбранную плитку; плитка поставки Заказчика.
| Крестик для швов 2 мм(100шт/упак) | уп | 120 |  |  | 90 | 10800
| Валик 250 мм | шт. | 20 |  |  | 250 | 5000
| Грунтовка бетонконтакт | шт. | 35 |  |  | 1100 | 38500
| Наливной пол 20 кг | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0: материал наливного пола не нужен; отдельный наливной слой в АР-9 не задан.
| Пескобетон М300, 25 кг | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Зафиксировано: объем 0 шт., стоимость материала 0 руб. (D85=0, G85=0, H85=0). Пескобетон к строке 66 обнулен по комментарию Заказчика; при необходимости добавляется отдельно.
| Листы ДВП | шт. | 330 |  |  | 350 | 115500
| Газоблок, клей, расходный материал для подиумов | комплект | 1 |  |  | 45000 | 45000 |  |  | Комплект материалов принят на 3 подиума по строке 73.
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.3 |  |  |  | 2484591 |  | 396050
№ 1.4 | Стены и перегородки
1 | Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой с каждой стороны на металлокаркасе ТИП А | м² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0: тип А не выделен на плане перегородок.
2 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя с каждой стороны на металлокаркасе с минватным заполнением ТИП В | м² | 190 | 2600 | 494000
3 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя с одной стороны на металлокаркасе с минватным заполнением ТИП В1 | м² | 80 | 2350 | 188000
4 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя с одной стороны на металлокаркасе ТИП С | м² | 210 | 2100 | 441000
5 | Монтаж коробов из ГКЛ в один слой с одной стороны на металлокаркасе ТИП D | м² | 35 | 1800 | 63000
6 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя с каждой стороны на металлокаркасе ТИП Е | м² | 240 | 2300 | 552000
7 | Зашивка стены в один слой ГКЛ с одной стороны | м² | 260 | 950 | 247000
8 | Монтаж листов ГСП (закладных) в ГКЛ перегородках | м² | 180 | 850 | 153000 |  |  | Доп. ГСП/закладные; основной ГСП учтен в строке 114.
9 | Морнаж керлита на фасаде | м² | 190 | 3800 | 722000 |  |  | Керлит поставки Заказчика; здесь только монтаж. | Пересчитать площадь | Площадь пересчитана по фасадам АР-21/21.1: расчетно 188,9 м2, для сметы принято 190 м2; материал керлита поставки Заказчика.
10 | Затирка швов керлита на фасаде | м² | 190 | 280 | 53200 |  |  | Материал поставки Заказчика. | Пересчитать площадь | Площадь затирки синхронизирована с монтажом керлита: принято 190 м2 по пересчету фасадов АР-21/21.1.
11 | Монтаж перфорированных уголков | м.п. | 520 | 180 | 93600
12 | Монтаж листа металла в перегородке | м² | 18 | 1800 | 32400
13 | Монтаж стеклохолста | м² | 160.2 | 250 | 40050
14 | Прорезка стыков ГКЛ листов, заделка армирующей лентой, шпаклевка, ошкуривание ГКЛ перегородок | м² | 1500 | 620 | 930000
15 | Сложная покраска стен водоэмульсионной краской в 3 слоя (торговый зал, витрина, примерочные) | м² | 1350 | 520 | 702000
16 | Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (кабинет, склад) | м² | 160.2 | 420 | 67284
17 | Оклейка стен обоями | м² | 140 | 650 | 91000 |  |  | Обои поставки Заказчика.
18 | Оклейка витрины обоями | м² | 45 | 700 | 31500 |  |  | Обои поставки Заказчика.
19 | Монтаж противопожарной двери с фурнитурой | шт | 4 | 9000 | 36000 |  |  | Двери поставки Заказчика. | по проекту монтаж 4 шт. | Количество монтажа противопожарных дверей уменьшено до 4 шт. по проекту.
20 | Монтаж огранечителя для двери | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  | убрать. Встроенные в конструкцию двери | Позиция оставлена в смете, количество и цена работ обнулены.
21 | Монтаж решетки радиатора | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  | убрать | Позиция оставлена в смете, количество и цена работ обнулены.
22 | Монтаж зеркал на витрину | м² | 12 | 1800 | 21600
23 | Усиление дверных проемов проф. трубами | шт. | 4 | 6000 | 24000 |  |  |  | 4 | Количество усилений дверных проемов уменьшено до 4 шт.
| ГКЛ 2500х1200х12,5 | шт | 750 |  |  | 650 | 487500
| ГСП 12мм | м2 | 1350 |  |  | 950 | 1282500 | ГСП для стен/перегородок строк 91-97, не только закладные.
| Профиль ПН-4 75х40, L-3000 (при ширине перегородки более 100мм) | шт | 180 |  |  | 350 | 63000
| Профиль ПС-4 75х50, L-3000 (при ширине перегородки более 100мм) | шт | 320 |  |  | 390 | 124800
| Профиль ПН-4 50х40, L-3000 | шт | 140 |  |  | 260 | 36400
| Профиль ПС-4 50х50, L-3000 | шт | 260 |  |  | 300 | 78000
| подвес прямой | шт. | 500 |  |  | 25 | 12500
| Уголки перфорированне 20х20х3000 | шт | 180 |  |  | 120 | 21600
| Минеральная плита Rocwool (толщ-50мм) | м² | 270 |  |  | 350 | 94500
| Лента уплотнительная сечение 70х3,2 | м.п. | 400 |  |  | 40 | 16000
| Шпаклевка Vetonit LR+ | кг | 1500 |  |  | 70 | 105000
| Шпаклевка Фугенфюллер (унифлот) | кг | 350 |  |  | 90 | 31500
| Шпаклевка Шитрок | кг | 1200 |  |  | 120 | 144000
| Стеклохолст | м2 | 160.2 |  |  | 60 | 9612
| Клей для стеклохолста | шт | 35 |  |  | 900 | 31500
| Краска водоэмульсионная, цвет темно-серый TIKKURILA Euro 7 | литр | 330 |  |  | 650 | 214500
| Краска водоэмульсионная, цвет темно-синий TIKKURILA Euro 7 | литр | 90 |  |  | 650 | 58500
| Краска водоэмульсионная, цвет светло-серый TIKKURILA Euro 7 | литр | 80 |  |  | 650 | 52000
| Краска водоэмульсионная, цвет белый TIKKURILA Euro 7 | литр | 50 |  |  | 650 | 32500
| Пена монтажная противопожарная (указать марку) | шт | 20 |  |  | 650 | 13000 | Марка уточняется по КП подрядчика; применяется противопожарная монтажная пена.
| Ограничитель открывания двери напольный | шт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0: материал к строке 109 обнулен, ограничители встроены в конструкцию двери.
| Грунтовка (указать марку) | шт | 80 |  |  | 700 | 56000 | Марка уточняется по КП подрядчика; грунтовка под основание стен/перегородок.
| Шуруп LB с самонарезающим концом 10мм | кг | 20 |  |  | 300 | 6000
| Дюбель гвоздь 6/40 | шт | 2500 |  |  | 5 | 12500
| саморез 25,32 | кг | 45 |  |  | 300 | 13500
| оцинкованный лист металла 1,25х2500х1мм | шт | 6 |  |  | 4500 | 27000
| Профильная труба 60х60х3мм | м/п | 90 |  |  | 750 | 67500
| лезвие для строительного ножа | шт. | 40 |  |  | 120 | 4800
| малярный скотч | шт. | 80 |  |  | 120 | 9600
| валик 100мм | шт. | 30 |  |  | 180 | 5400
| ручка для валика | шт. | 20 |  |  | 180 | 3600
| кисть 45мм | шт. | 20 |  |  | 120 | 2400
| ваночка для краски | шт. | 20 |  |  | 150 | 3000
| валик 250 мм | шт. | 30 |  |  | 250 | 7500
| Жидкие гвозди | шт. | 40 |  |  | 450 | 18000
| Клей для керлита | кг | 591 |  |  | 420 | 248220 | Клей подрядчика; керлит поставки Заказчика. |  | Клей подрядчика; расход пересчитан пропорционально под 190 м2 керлита: 591 кг.
| Зеркало | м2 | 12 |  |  | 4500 | 54000
| Клей для обоев | шт. | 40 |  |  | 800 | 32000 | Клей подрядчика; обои поставки Заказчика.
| декоративная решетка для радиатора | шт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0: материал к строке 110 обнулен по комментарию Заказчика.
| перчатки 5-ти ниточные | шт | 200 |  |  | 45 | 9000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.4 |  |  |  | 4982634 |  | 3488932
№ 1.5 | Потолки
1 | Монтаж защитной сетки в запотолочном пространстве ( предотвращение несанкционированного доступа) | м² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | убрать. Нет по проекту | Позиция оставлена в смете, количество и цена работ обнулены.
2 | Монтаж подвесного каркаса из трубы квадратной 50х25х2,5 / 40х20х2 (указать в комментариях) | м² | 948 | 1100 | 1042800 |  |  | АР-16: принят профиль 40x20x2.
3 | Монтаж подвесного трапа шириной 600мм | м.п. | 150.1 | 2200 | 330220
4 | Монтаж ГКЛ потолка на металлокаркасе | м² | 371.3 | 2200 | 816860
5 | Монтаж подвесного потолка Грильятто | м² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0: грильято не применяется в актуальной ведомости потолка.
6 | Монтаж подвесного потолка Армстронг 600х600 | м² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0: армстронг не применяется в актуальной ведомости потолка.
7 | Монтаж подвесного реечного потолка | м² | 537.4 | 1700 | 913580 |  |  | Материал вынесен в доппозицию 388.
8 | Монтаж перфорированных уголков | м.п. | 500 | 180 | 90000
9 | Заделка стыков ГКЛ армирующей лентой | м.п. | 800 | 120 | 96000
10 | Шпаклевка, ошкуривание и грунтовка ГКЛ потолков | м² | 371.3 | 650 | 241345
11 | Прорезка отверстий для врезных светильников | шт. | 579 | 300 | 173700 |  |  | 418 модулей + 161 светильник; свет поставки Заказчика.
12 | Прорезка отверстий под динамики | шт. | 42 | 250 | 10500 |  |  | Динамики поставки Заказчика.
13 | Покраска ГКЛ потолков белой водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 371.3 | 350 | 129955
14 | Покраска запотолочного пространства в черный цвет | м2 | 948 | 450 | 426600 |  |  | RAL 9005 по АР-16.
15 | Покраска металлокаркаса | м2 | 190 | 320 | 60800 |  |  | 190 м2 = расчетная поверхность профтрубы, не площадь потолка.
16 | Монтаж технологических потолочных люков 600х600мм | шт | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 по АР-16.
17 | Грунтовка потолка | м² | 948 | 90 | 85320
18 | Устройство отверстий в керлите для монтажа светильников, оросителей, датчиков дыма | шт. | 25 | 700 | 17500
19 | Монтаж стеклохолста | м² | 371.3 | 250 | 92825
| Сетка рабица ячейка 25х25 / 50х50 (указать в комментариях) | м² | 0 |  |  | 0 | 0 | Принята сетка рабица с ячейкой 50x50; при требовании ТЦ заменить на 25x25. | убрать. Нет по проекту | Позиция оставлена в смете, количество и цена материала обнулены.
| Труба квадратная 50х25х2,5 / 40х20х2 (указать в комментариях) | м.п. | 1554.581 |  |  | 190 | 295370.39 | АР-16: профтруба 40x20x2, 1554.581 м.п.
| Шпилька d=10мм / d=8мм (указать в комментариях) | шт | 675 |  |  | 220 | 148500 | АР-16: шпилька М10, 675 шт. x 2.5 м.
| гайка М10 / М8 (указать в комментариях) | шт. | 2700 |  |  | 12 | 32400 | Принята гайка М10 под шпильку М10.
| шайба М10 / М8 (указать в комментариях) | шт. | 2700 |  |  | 8 | 21600 | Принята шайба М10 под шпильку М10.
| сверло по металу 10,5мм | шт. | 10 |  |  | 350 | 3500
| удлинитель | шт | 20 |  |  | 400 | 8000
| Анкер забиваемый оцинкованный М10 / М8 (указать в комментариях) | шт | 675 |  |  | 35 | 23625 | Принят анкер забиваемый М10 по АР-16, 675 шт.
| диск по металлу 125мм | шт. | 40 |  |  | 120 | 4800
| Электроды МР-3 | к-т | 20 |  |  | 500 | 10000
| Грунтовка антикоррозионная ГФ | кг | 45 |  |  | 210 | 9450 | Под площадь поверхности металлокаркаса.
| валик 100мм | шт. | 30 |  |  | 180 | 5400
| Уголок 40х40х2 | м.п. | 200 |  |  | 230 | 46000
| лист просечно-вытяжной | м2 | 75.1 |  |  | 1600 | 120160
| ГКЛ 2500х1200х12,5 | шт | 160 |  |  | 650 | 104000
| Профиль ПН-4 28х27, L-3000 | шт | 160 |  |  | 220 | 35200
| Профиль ПП 60х27, L-3000 | шт | 420 |  |  | 260 | 109200
| соединитель двухуровневый (подвес) | шт | 900 |  |  | 35 | 31500
| Подвес | шт | 900 |  |  | 30 | 27000
| кровельный саморез | кг | 25 |  |  | 280 | 7000
| перчатки 5-ти ниточные | шт. | 150 |  |  | 45 | 6750
| Саморез 25 | кг | 30 |  |  | 300 | 9000
| Потолок Грильято белый ячейка 75х75 Н40 | м² | 0 |  |  | 0 | 0
| анкер-клин | кг | 20 |  |  | 200 | 4000
| Потолок Армстронг белый, 600х600 | м² | 0 |  |  | 0 | 0
| Уголки перфорированные 20х20х3000 | шт | 170 |  |  | 120 | 20400
| Шпаклевка Фугенфюллер (унифлот) | кг | 250 |  |  | 90 | 22500
| Серпянка (указать марку) | м.п. | 800 |  |  | 10 | 8000 | Марка уточняется по КП подрядчика; серпянка для швов ГКЛ/ГСП.
| Стеклохолст | м² | 371.3 |  |  | 60 | 22278
| валик 250 мм | шт. | 30 |  |  | 250 | 7500
| кисть 45мм | шт. | 20 |  |  | 120 | 2400
| Сетка абразивная | уп. | 40 |  |  | 180 | 7200
| Грунтовка (указать марку) | шт | 45 |  |  | 700 | 31500 | Марка уточняется по КП подрядчика; грунтовка под потолочные работы.
| Краска водоэмульсионная, цвет белый TIKKURILA Euro 7 | литр | 120 |  |  | 650 | 78000
| ваночка для краски | шт. | 20 |  |  | 150 | 3000
| малярный скотч | шт. | 80 |  |  | 120 | 9600
| Шпаклевка Vetonit LR+ | кг | 600 |  |  | 70 | 42000
| Шпаклевка Шитрок | кг | 450 |  |  | 120 | 54000
| ручка для валика | шт. | 20 |  |  | 180 | 3600
| Пленка полиэтиленовая | м² | 948 |  |  | 30 | 28440
| Удлинитель профиля П 60*27 УП60-4. | шт. | 120 |  |  | 30 | 3600
| Люк ревизионный (Хаммер) | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 по АР-16.
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.5 |  |  |  | 4528005 |  | 1406473.39
№ 1.5.1 | Прочие работы
1 | Сборка складских стеллажей | шт. | 3 | 15000 | 45000 |  |  | Оборудование Заказчика; в АР не входит. | Указано в АР. Прошу добавить | Добавлена сборка стеллажных систем: 3 шт., только работа. Пояснение: добавлено по комментарию Заказчика, оборудование остается поставкой Заказчика.
2 | Сборка системы "Джокер" | м.п. | 6 | 2500 | 15000 |  |  | Оборудование Заказчика; в АР не входит. | Указано в АР. Прошу добавить | Добавлена сборка системы "Джокер": 6 м.п., только работа. Пояснение: добавлено по комментарию Заказчика, оборудование остается поставкой Заказчика.
3 | Подключение блоков питания встраиваемого торгового оборудования | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  | Оборудование Заказчика; в АР не входит.
4 | Монтаж полосы из металла на фасаде | м.п. | 0 | 0 | 0 |  |  | Материал вынесен в доппозицию 390. | убрать. Нет по проекту | Позиция оставлена в смете, количество и цена работ обнулены по комментарию Заказчика; связанная доппозиция 390 по материалу обнулена. Пояснение: алюминиевые профили фасада оставлены в строках 222-223/389, металл полосы/профиля исключен только по замечанию Заказчика.
5 | Монтаж аллюминиевых уголков (100х50х6000мм) | м.п. | 110 | 750 | 82500 |  |  | Материал вынесен в доппозицию 389.
6 | Монтаж аллюминиевых уголков (10х10х6000 мм / 10х10х2700 мм) | м.п. | 160 | 380 | 60800 |  |  | Материал вынесен в доппозицию 389.
| Мешок тканный полипропиленовый | шт. | 200 |  |  | 35 | 7000
| Мусорный контейнер 8 м3 (с учетом мусора от IT) | шт. | 2 |  |  | 8500 | 17000
| Расходные материалы | к-т | 1 |  |  | 85000 | 85000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.5.1 |  |  |  | 203300 |  | 109000
№ 1.6 | Электромонтажные работы
1 | Прокладка трубы гофр., диам, до: 16-25мм | м.п. |  |  | 0
2 | Затягивание кабеля в трубу | м.п. |  |  | 0
3 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы с кабелем/проводом для антикражных ворот | м.п. |  |  | 0
4 | Монтаж распаечных коробок | шт. |  |  | 0
5 | Монтаж наполькой розетки | к-т |  |  | 0
6 | Монтаж коробок установочных | шт. |  |  | 0
7 | Монтаж розеток с рамками | шт. |  |  | 0
8 | Монтаж выключателей с рамками | шт. |  |  | 0
9 | Монтаж динамиков | шт. |  |  | 0
10 | Прокладка кабеля/провода для динамиков | м.п. |  |  | 0
11 | Прокладка кабеля/провода для видеокамеры | м.п. |  |  | 0
12 | Прокладка кабеля/провода для счетчика посетителей | м.п. |  |  | 0
13 | Прокладка кабеля/провода для WiFi антенны | м.п. |  |  | 0
14 | Прокладка IT кабеля/провода | м.п. |  |  | 0
15 | Монтаж светильника эвакуационного освещения комбинированного включения "Выход" | шт. |  |  | 0
16 | Монтаж светильника с блоком аварийного освещения | шт. |  |  | 0
17 | Монтаж светильника потолочного (прямого/поворотного освещения) | шт. |  |  | 0
18 | Монтаж диодной ленты | м.п. |  |  | 0
19 | Монтаж шинопровода | м.п. |  |  | 0
20 | Монтаж светильников направленного света на шинопровод | шт. |  |  | 0
21 | Монтаж пристенного светильника | шт. |  |  | 0
22 | Монтаж подвесного светильника | шт. |  |  | 0
23 | Монтаж щита распределительного | шт. |  |  | 0
24 | Подключение щита распределительного | шт |  |  | 0
25 | Монтаж розетки ССИ-513 | шт. |  |  | 0
26 | Монтаж лотков | м.п. |  |  | 0
27 | Заземление металлокаркаса и вентиляции | К-т |  |  | 0
28 | Заземление лотка | К-т |  |  | 0
29 | Заземления оборудования склада | К-т |  |  | 0
30 | Заземления серверного шкафа | К-т |  |  | 0
31 | Монтаж щита Аварийного освещения | к-т |  |  | 0
32 | Наращивание вводного кабеля | м.п. |  |  | 0
| Прочие расходные материалы (клеммы, хомуты, наконечники, бирки, изоляторы, изолента и др.) | К-т |  |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ №1.6 |  |  | работы: | 0 | материалы: | 0
№1.7 | Системы Вентиляции и Кондиционирования.
1 | Монтаж решетки 4АПР 600х600 +КСД | шт. |  |  | 0
2 | Монтаж решетки 4АПР 450х450 +КСД | шт. |  |  | 0
3 | Монтаж дифузора круглого Д100мм. | шт. |  |  | 0
4 | Монтаж дифузора круглого Д125мм. | шт. |  |  | 0
5 | Монтаж дифузора круглого Д160мм. | шт. |  |  | 0
6 | Монтаж дифузора круглого Д200мм. | шт. |  |  | 0
7 | Монтаж гибкого воздуховода Д100мм. | м.п. |  |  | 0
8 | Монтаж гибкого воздуховода Д125мм. | м.п. |  |  | 0
9 | Монтаж гибкого воздуховода Д160мм. | м.п. |  |  | 0
10 | Монтаж гибкого воздуховода Д200мм. | м.п. |  |  | 0
11 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Д450-325мм. | м.п. |  |  | 0
12 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Д280-225мм. | м.п. |  |  | 0
13 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Д200-160мм. | м.п. |  |  | 0
14 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Д140-100мм. | м.п. |  |  | 0
15 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х200 | м.п. |  |  | 0
16 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 400х300 | м.п. |  |  | 0
17 | Монтаж воздуховода из стали 800х500 | м.п. |  |  | 0
18 | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х200 | м.п. |  |  | 0
19 | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 400х300 | м.п. |  |  | 0
20 | Демонтаж воздуховода из стали 800х500 | м.п. |  |  | 0
21 | Монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали (Угол, тройники, переходники) | шт. |  |  | 0
22 | Монтаж кассетного фанкойла | шт. |  |  | 0
23 | Монтаж канального фанкойла | шт. |  |  | 0
24 | Монтаж двухходового клапана с приводом | шт. |  |  | 0
25 | Монтаж трехходового клапана с приводом |  |  |  | 0
26 | Монтаж настенного пульта управления | шт. |  |  | 0
27 | Монтаж обвязки двухтрубного фанкойла (шпильки, травессы, хомуты, американка, кран шаровый, фильтр, воздухоотводчик, манометры, термометры и т.д.) | К-т |  |  | 0
28 | Монтаж обвязки четырёхтрубного фанкойла (шпильки, травессы, хомуты, американка, кран шаровый, фильтр, воздухоотводчик, манометры, термометры и т.д.) | К-т |  |  | 0
29 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения из PP-R ф50мм | м.п. |  |  | 0
30 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения из PP-R ф40мм | м.п. |  |  | 0
31 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения из PP-R ф32мм | м.п. |  |  | 0
32 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения из PP-R ф25мм | м.п. |  |  | 0
33 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения из PP-R ф20мм | м.п. |  |  | 0
34 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения, труба стальная ВГП ф50мм | м.п. |  |  | 0
35 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения, труба стальная ВГП ф40мм | м.п. |  |  | 0
36 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения, труба стальная ВГП ф32мм | м.п. |  |  | 0
37 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения, труба стальная ВГП ф25мм | м.п. |  |  | 0
38 | Монтаж трубопроводов хладоснабжения, труба стальная ВГП ф20мм | м.п. |  |  | 0
39 | Монтаж Дросель-клапана Д140-100мм. | шт. |  |  | 0
40 | Монтаж Дросель-клапана Д200-160мм. | шт. |  |  | 0
41 | Монтаж Дросель-клапана Д325-225мм. | шт. |  |  | 0
42 | Монтаж Дросель-клапана 400х300 | шт |  |  | 0
43 | Монтаж Дросель-клапана 300х200 | шт |  |  | 0
44 | Монтаж клапана ОЗК Д250 | шт. |  |  | 0
45 | Монтаж клапана ОЗК 400х300 | шт. |  |  | 0
46 | Монтаж трубопроводов дренажа из PP-R ф25-32мм | м.п. |  |  | 0
47 | Теплоизоляция трубопроводов K-flex | м.п. |  |  | 0
48 | Теплоизоляция трубопроводов пенофол | м.п. |  |  | 0
49 | Монтаж внутреннего блока кондиционера | шт. |  |  | 0
50 | Монтаж наружнего блока кондиционера | шт. |  |  | 0
51 | Монтаж ветрозащиты наружнего блока | К-т |  |  | 0
52 | Монтаж медных трубопроводов хладоснабжения от 7/8" до 1/4" | м.п. |  |  | 0
53 | Монтаж помпы дренажной | шт. |  |  | 0
54 | Опрессовка и проливка трубопроводов | шт. |  |  | 0
| Решетки 4АПР 600х600 | шт. |  |  |  |  | 0
| Решетки 4АПР 450х450 | шт. |  |  |  |  | 0
| Камера статического давления (адаптер к 4 АПР врезка с верху Д200) | шт. |  |  |  |  | 0
| Дифузор круглый Д 100 | шт. |  |  |  |  | 0
| Дифузор круглый Д 160 | шт. |  |  |  |  | 0
| Дифузор круглый Д 200 | шт. |  |  |  |  | 0
| Гибкий воздуховод Д100мм. неизолированный | м.п. |  |  |  |  | 0
| Гибкий воздуховод Д160мм. неизолированный | м.п. |  |  |  |  | 0
| Гибкий воздуховод Д200мм. неизолированный | м.п. |  |  |  |  | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д100мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д160мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д200мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Воздуховод из оцинкованной 0,7мм стали 400х200 | м.п. |  |  |  |  | 0
| Отвод 90 из оцинкованной стали 0,5мм Д100мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Отвод 90 из оцинкованной стали 0,5мм Д160мм | шт. |  |  |  |  | 0
| Отвод 90 из оцинкованной стали 0,5мм Д200мм | шт. |  |  |  |  | 0
| Отвод 90 из оцинкованной стали 0,7мм Д400х200мм | шт. |  |  |  |  | 0
| Седельная врезка из оцинкованной стали 0,5мм ∅100/∅160 | шт. |  |  |  |  | 0
| Прямая врезка из оцинкованной стали 0,5мм ∅200 | шт. |  |  |  |  | 0
| Тройник из оцинкованной стали 0,5мм ∅160/∅160/∅160 | шт. |  |  |  |  | 0
| Тройник из оцинкованной стали 0,5мм ∅200/∅200/∅200 | шт. |  |  |  |  | 0
| Переход из оцинкованной стали 0,5мм ∅160/400х200 | шт. |  |  |  |  | 0
| Заглушка из оцинкованной стали 0,5мм 400х200 | шт. |  |  |  |  | 0
| Дроссель-клапан Д100мм. | шт. |  |  |  |  | 0
| Дроссель-клапан Д160мм. | шт. |  |  |  |  | 0
| Дроссель-клапан Д200мм. | шт. |  |  |  |  | 0
| Изоляция ненофол, 10мм | м2. |  |  |  |  | 0
| Воздухоотводчик автоматический Ду15 латунь | шт |  |  |  |  | 0
| Кран PP-R белый шаровой Дн20 | шт |  |  |  |  | 0
| Кран PP-R белый шаровой Дн32 | шт |  |  |  |  | 0
| Фильтр PP-R 45гр белый нап Дн20 вн/вн | шт |  |  |  |  | 0
| Фильтр PP-R 45гр белый нап Дн32 вн/вн 10141032 VALFEX | шт |  |  |  |  | 0
| Клапан балансировочный ручной латунь MVT Ду 15 Ру20 Rp1/2" ВР Kvs=3м3/ч с изм/нип Danfoss 003Z4081 | шт |  |  |  |  | 0
| Клапан балансировочный ручной латунь MVT Ду 25 Ру20 Rp1" ВР Kvs=9.5м3/ч с изм/нип Danfoss 003Z4083 | шт |  |  |  |  | 0
| Термоманометр ТМТБо 120С 0-1,0МПа Дк80 осевой Росма | шт |  |  |  |  | 0
| Трубопровод дренажа из PP-R PN10 ф32мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Трубопровод хладоснабжения из PP-R PN20 ф20мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Трубопровод хладоснабжения из PP-R PN20 ф32мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Трубопровод хладоснабжения из PP-R PN20 ф40мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Трубопровод хладоснабжения из PP-R PN20 ф50мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Трубопровод хладоснабжения из PP-R PN20 ф63мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 6мм ф32мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 13мм ф20мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 13мм ф32мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 13мм ф40мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 13мм ф50мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Теплоизоляция для трубопроводов K-flex 13мм ф63мм | м.п. |  |  |  |  | 0
| Помпа дренажная Sauermann Si82 | шт. |  |  |  |  | 0
| Шпилька резьбовая М8 2м | шт. |  |  |  |  | 0
| Хомут для крепления трубопровода 26-30 | шт. |  |  |  |  | 0
| Хомут для крепления трубопровода 38-44 | шт. |  |  |  |  | 0
| Хомут для крепления трубопровода 47-51 | шт. |  |  |  |  | 0
| Хомут для крепления трубопровода 59-62 | шт. |  |  |  |  | 0
| Хомут для крепления трубопровода 75-80 | шт |  |  |  |  | 0
| Шайба М8 | кг. |  |  |  |  | 0
| Гайка М8 | кг. |  |  |  |  | 0
| комплект фитингов PP-R | комп. |  |  |  |  | 0
| фланец DN 75мм с расточкой под п\п трубу | шт. |  |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1.7 |  |  | работы: | 0 | материалы: | 0
[5 empty] | 14974664 |  | 6303415.39
1 | Погрузочно-разгрузочные работы | к-т | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлено отдельной строкой: 1 к-т, 60 000 руб. Пояснение: выделено отдельно по комментарию Заказчика сверх базового заноса материалов строки 23.
2 | Погрузочно-разгрузочные работы (торгового оборудование заказчика - мебель) | к-т | 1 | 80000 | 80000 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлено отдельной строкой: 1 к-т, 80 000 руб. Пояснение: относится к торговому оборудованию/мебели Заказчика и выделено отдельно от строки 23.
3 | Транспортные расходы | к-т | 1 | 120000 | 120000 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлено отдельной строкой: 1 к-т, 120 000 руб.
4 | Командировочные | к-т | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлено отдельной строкой: 1 к-т, 50 000 руб.
5 | Клининг помещения (после СМР) | м² | 930.7 | 160 | 148912 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлен клининг помещения после СМР: 930,7 м2 по 160 руб./м2.
6 | Клининг витрины (после демонтажа выгородки) | м² | 400 | 120 | 48000 |  |  |  | Прошу добавить | Добавлен клининг витрины/баннера после демонтажа выгородки: 400 м2 по 120 руб./м2.
| ИТОГО ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ АР БЕЗ ДОП. ПОЗИЦИЙ |  |  | работы+материалы: | 21784991.39
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО АР |  |  | работы: |  | материалы:
АР-доп.1 | Устройство плинтуса МДФ Н=150 мм | м.п. | 157.6 | 650 | 102440 |  |  | АР-10: плинтус МДФ H=150 в торговом зале/примерочных/портной, 157.6 м; материал поставки Заказчика.
АР-доп.2 | Поставка реечного металлического потолка белого цвета с комплектующими | м2 | 537.4 |  |  | 2600 | 1397240 | Материал к строке 161; не указан в поставке Заказчика.
АР-доп.3 | Поставка алюминиевых профилей/уголков фасада | м.п. | 270 |  |  | 450 | 121500 | Материал к строкам 222-223.
АР-доп.4 | Поставка металлической полосы/профиля фасада | м.п. | 0 |  |  | 0 | 0 | Материал к строке 221. |  | 0: материал к строке 221 обнулен по комментарию Заказчика; алюминиевые профили учтены отдельно в строке 389.
| ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ АР |  |  | работы: | 102440 | материалы: | 1518740
| ИТОГО С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ АР |  |  | Итого: | 23406171.39
| В том числе НДС 22% |  |  |  | 4220785.0048 |  |  | Если подрядчик без НДС, заменить на 0.

## Пояснения
Строки сметы | Вопрос / риск | Пояснение | Что сделано в смете | Что подтвердить при согласовании
56 | Демонтаж временной выгородки не совпадал с новой площадью 400 м2 | После замечания Заказчика площадь выгородки принята 400 м2, поэтому демонтаж должен считаться от того же объема. | Строка 56 пересчитана на 400 м2. | Не требуется, риск снят.
66, 67, 74, 85 | Стяжка обнулена, хотя в АР-9 есть узел ЦПС/армированной стяжки | Заказчик написал: убрать, фиксируем стоимость, добавим по необходимости. Поэтому строка оставлена и обнулена, но проектный риск сохраняется до обследования основания. | Строки 66 и 85 обнулены; в комментариях указано, что объем возвращается при необходимости после обследования. | Подтвердить после вскрытия/обследования пола: нужна ли стяжка и в каком объеме.
76 | Ковролин обнулен, хотя ранее был в ТЗ/АР | Заказчик прямо написал: убрать, будет плитка. Поэтому работа по ковролину оставлена строкой с нулями. | Строка 76 обнулена; в ответе указано, что покрытие принято плиткой по комментарию Заказчика. | Подтвердить финальную замену ковролина на плитку в покрытии соответствующих зон.
98, 99, 148 | Керлит увеличен с 185 до 190 м2 | По повторному пересчету фасадных полей АР-21/21.1 расчетная площадь керлита составляет 188,9 м2; для сметы принято 190 м2. В прежней версии было 185 м2. | Строки 98 и 99 приняты 190 м2; строка 148 пересчитана до 591 кг клея. | При согласовании можно указать: расчетно 188,9 м2, сметно 190 м2.
221, 390 | Металлическая полоса/профиль фасада обнулены, хотя на фасадных узлах есть металл | Заказчик написал: убрать, нет по проекту. Чтобы не нарушать комментарий Заказчика, строка оставлена с нулями. При этом алюминиевые профили/уголки фасада оставлены отдельно. | Строки 221 и 390 обнулены; строки 222-223 и 389 оставлены. | Подтвердить, действительно ли исключается металлическая полоса/лист, не относящийся к алюминиевым профилям.
218, 219 | Стеллажи/Джокер относятся к оборудованию Заказчика по ТЗ | В ТЗ торговое оборудование монтируется силами Заказчика, но в комментарии Заказчик попросил добавить эти позиции, так как они указаны в АР. | Добавлены только работы по сборке: 3 шт. стеллажей и 6 м.п. Джокер; поставка оборудования не включена. | Подтвердить границу ответственности: подрядчик собирает, Заказчик поставляет оборудование.
23, 378, 379 | Погрузочно-разгрузочные работы могут выглядеть как дубль | Строка 23 покрывает базовую разгрузку и занос материалов Заказчика. Строки 378/379 добавлены по отдельному комментарию Заказчика и выделяют дополнительные ПРР, включая мебель/торговое оборудование. | Строки 378 и 379 добавлены отдельно, в комментариях указано отличие от строки 23. | При согласовании подтвердить, что 378/379 не дублируют строку 23, а относятся к отдельному объему.
109, 110, 133, 151 | Обнуленные работы имели связанные материалы | После обнуления работ по ограничителям и решеткам связанные материалы также должны быть обнулены, чтобы не осталось скрытой стоимости. | Строки 133 и 151 обнулены. | Не требуется, риск снят.
73, 87 | Работы по подиумам переведены на 3 шт., материал оставался 1 комплект | Комплект материалов принят на все 3 подиума. Это нужно было явно подписать, чтобы строка 87 не выглядела как недоучет. | В строку 87 добавлен комментарий: комплект материалов на 3 подиума по строке 73. | Не требуется, если Заказчик принимает комплектный материал на 3 подиума.