## ОВ
Приложение №2
Ведомость объёмов работ . Расчет договорной цены
на выполнение строительно-монтажных работ: по разделу Вентиляция (О-88_11012 - ОВ )
на объекте: Школа по адресу: г.Москва, НАО, п. Первомайское, вблизи д. Рогозинино.
Данные о компании |  |  |  | ООО «АЛЬТАВЕНТ»
ИНН 7716248943
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 32/5, помещ. 1Н, ком. 2
Кудрявцев Вячеслав Борисович
Кудрявцев Вячеслав, +7 925 026-43-88, info@altavent.ru
№ пп | Наименование работ | ед. изм. | Объём работ | Цена за ед. изм., руб |  |  | Стоимость,руб. |  |  | Примечание
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
1. Монтаж воздуховодов
1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,6 мм | м.п. | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод прямоугольный сечением 300х300 мм | м | 14.9 | 2750 | 1020 | 1730 | 40975 | 15198 | 25777
| Воздуховод прямоугольный сечением 400х300 мм | м | 47.9 | 3210 | 1190 | 2020 | 153759 | 57001 | 96758
2 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,7 мм | м.п. | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод прямоугольный сечением 400х300 мм | м | 1.9 | 3500 | 1260 | 2240 | 6650 | 2394 | 4256
| Воздуховод прямоугольный сечением 500х300 мм | м | 39.5 | 4000 | 1440 | 2560 | 158000 | 56880 | 101120
| Воздуховод прямоугольный сечением 600х300 мм | м | 27.1 | 4500 | 1620 | 2880 | 121950 | 43902 | 78048
| Воздуховод прямоугольный сечением 600х400 мм | м | 11.7 | 5000 | 1800 | 3200 | 58500 | 21060 | 37440
| Воздуховод прямоугольный сечением 700х400 мм | м | 41.5 | 5500 | 1980 | 3520 | 228250 | 82170 | 146080
| Воздуховод прямоугольный сечением 900х500 мм | м | 15.2 | 7000 | 2520 | 4480 | 106400 | 38304 | 68096
| Воздуховод круглый диаметр 250 мм | м | 6.3 | 2030 | 850 | 1180 | 12789 | 5355 | 7434
3 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,55 мм | м.п. | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод круглый диаметр 125 мм | м | 25.1 | 990 | 520 | 470 | 24849 | 13052 | 11797
| Воздуховод круглый диаметр 160 мм | м | 42.9 | 1210 | 610 | 600 | 51909 | 26169 | 25740
| Воздуховод круглый диаметр 200 мм | м | 66.2 | 1470 | 720 | 750 | 97314 | 47664 | 49650
| Воздуховод круглый диаметр 250 мм | м | 53.2 | 1790 | 850 | 940 | 95228 | 45220 | 50008
4 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 1 мм | м.п. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод прямоугольный сечением 600х600 мм | м | 1.7 | 7780 | 2640 | 5140 | 13226 | 4488 | 8738
| Воздуховод прямоугольный сечением 650х650 мм | м | 1.9 | 8420 | 2860 | 5560 | 15998 | 5434 | 10564
| Воздуховод прямоугольный сечением 700х500 мм | м | 14.1 | 7780 | 2640 | 5140 | 109698 | 37224 | 72474
| Воздуховод прямоугольный сечением 700х600 мм | м | 0.7 | 8420 | 2860 | 5560 | 5894 | 2002 | 3892
| Воздуховод прямоугольный сечением 750х750 мм | м | 12.1 | 9720 | 3300 | 6420 | 117612 | 39930 | 77682
| Воздуховод прямоугольный сечением 900х500 мм | м | 0.1 | 9070 | 3080 | 5990 | 907 | 308 | 599
| Воздуховод прямоугольный сечением 900х600 мм | м | 16.3 | 9720 | 3300 | 6420 | 158436 | 53790 | 104646
| Воздуховод прямоугольный сечением 1000х500 мм | м | 0.5 | 9720 | 3300 | 6420 | 4860 | 1650 | 3210
| Воздуховод прямоугольный сечением 1000х600 мм | м | 5.2 | 10370 | 3520 | 6850 | 53924 | 18304 | 35620
| Воздуховод прямоугольный сечением 1000х700 мм | м | 11.3 | 11020 | 3740 | 7280 | 124526 | 42262 | 82264
| Воздуховод прямоугольный сечением 1000х800 мм | м | 0.7 | 11660 | 3960 | 7700 | 8162 | 2772 | 5390
| Воздуховод прямоугольный сечением 1000х1000 мм | м | 1.1 | 12960 | 4400 | 8560 | 14256 | 4840 | 9416
| Воздуховод прямоугольный сечением 1100х1100 мм | м | 0.3 | 14260 | 4840 | 9420 | 4278 | 1452 | 2826
| Крепеж/металлоконструкции для крепления воздуховодов | компл | 1 | 180000 | 65000 | 115000 | 180000 | 65000 | 115000
| Аренда лесов и подмостей | компл | 1 | 110000 | 15000 | 95000 | 110000 | 15000 | 95000
5 | Монтаж воздуховодов пластиковых | м.п. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод круглый диаметр 200 мм для круглых каналов | м | 0.3 | 1000 | 350 | 650 | 300 | 105 | 195
6 | Монтаж фасонных частей круглых воздуховодов из оцинкованной стали | шт | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка круглая Ø125-300х300 | шт | 2 | 3080 | 1200 | 1880 | 6160 | 2400 | 3760
| Врезка круглая Ø125-400х300 | шт | 2 | 3450 | 1310 | 2140 | 6900 | 2620 | 4280
| Врезка круглая Ø125-500х300 | шт | 1 | 3820 | 1420 | 2400 | 3820 | 1420 | 2400
| Врезка круглая Ø125-600х400 | шт | 1 | 4200 | 1540 | 2660 | 4200 | 1540 | 2660
| Врезка круглая Ø125-Ø160 | шт | 2 | 1790 | 760 | 1030 | 3580 | 1520 | 2060
| Врезка круглая Ø125-Ø200 | шт | 1 | 1930 | 800 | 1130 | 1930 | 800 | 1130
| Врезка круглая Ø125-Ø250 | шт | 1 | 2100 | 850 | 1250 | 2100 | 850 | 1250
| Врезка круглая Ø160-300х300 | шт | 3 | 3120 | 1200 | 1920 | 9360 | 3600 | 5760
| Врезка круглая Ø160-400х300 | шт | 5 | 3490 | 1310 | 2180 | 17450 | 6550 | 10900
| Врезка круглая Ø160-500х300 | шт | 2 | 3860 | 1420 | 2440 | 7720 | 2840 | 4880
| Врезка круглая Ø160-700х400 | шт | 1 | 4620 | 1660 | 2960 | 4620 | 1660 | 2960
| Врезка круглая Ø160-Ø160 | шт | 4 | 1790 | 760 | 1030 | 7160 | 3040 | 4120
| Врезка круглая Ø160-Ø200 | шт | 2 | 1930 | 800 | 1130 | 3860 | 1600 | 2260
| Врезка круглая Ø160-Ø250 | шт | 3 | 2100 | 850 | 1250 | 6300 | 2550 | 3750
| Врезка круглая Ø200-300х300 | шт | 5 | 3170 | 1200 | 1970 | 15850 | 6000 | 9850
| Врезка круглая Ø200-400х300 | шт | 1 | 3540 | 1310 | 2230 | 3540 | 1310 | 2230
| Врезка круглая Ø200-500х300 | шт | 3 | 3910 | 1420 | 2490 | 11730 | 4260 | 7470
| Врезка круглая Ø200-600х300 | шт | 4 | 4290 | 1540 | 2750 | 17160 | 6160 | 11000
| Врезка круглая Ø200-600х400 | шт | 1 | 4290 | 1540 | 2750 | 4290 | 1540 | 2750
| Врезка круглая Ø200-700х400 | шт | 3 | 4670 | 1660 | 3010 | 14010 | 4980 | 9030
| Врезка круглая Ø200-Ø200 | шт | 1 | 1930 | 800 | 1130 | 1930 | 800 | 1130
| Врезка круглая Ø200-Ø250 | шт | 4 | 2100 | 850 | 1250 | 8400 | 3400 | 5000
| Врезка круглая Ø250-400х300 | шт | 3 | 3600 | 1310 | 2290 | 10800 | 3930 | 6870
| Врезка круглая Ø250-600х300 | шт | 2 | 4350 | 1540 | 2810 | 8700 | 3080 | 5620
| Врезка круглая Ø250-700х400 | шт | 2 | 4730 | 1660 | 3070 | 9460 | 3320 | 6140
| Отвод круглого воздуховода 46,59˚ Ø125 | шт | 1 | 930 | 490 | 440 | 930 | 490 | 440
| Отвод круглого воздуховода 90˚ Ø125 | шт | 15 | 1100 | 580 | 520 | 16500 | 8700 | 7800
| Отвод круглого воздуховода 90˚ Ø160 | шт | 18 | 1340 | 680 | 660 | 24120 | 12240 | 11880
| Отвод круглого воздуховода 90˚ Ø200 | шт | 11 | 1710 | 820 | 890 | 18810 | 9020 | 9790
| Отвод круглого воздуховода 90˚ Ø250 | шт | 2 | 2170 | 980 | 1190 | 4340 | 1960 | 2380
| Переход круглого сечения Ø160 - Ø125 | шт | 5 | 1650 | 750 | 900 | 8250 | 3750 | 4500
| Переход круглого сечения Ø200 - Ø160 | шт | 4 | 1780 | 800 | 980 | 7120 | 3200 | 3920
| Переход круглого сечения Ø250 - Ø160 | шт | 1 | 1940 | 860 | 1080 | 1940 | 860 | 1080
| Переход круглого сечения Ø250 - Ø200 | шт | 6 | 1940 | 860 | 1080 | 11640 | 5160 | 6480
7 | Монтаж фасонных частей прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали | шт | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка прямоугольная 400х300-400х300 | шт | 1 | 5030 | 1760 | 3270 | 5030 | 1760 | 3270
| Врезка прямоугольная 400х300-600х400 | шт | 1 | 7250 | 2540 | 4710 | 7250 | 2540 | 4710
| Врезка прямоугольная 400х300-700х400 | шт | 2 | 8050 | 2820 | 5230 | 16100 | 5640 | 10460
| Врезка прямоугольная 700х600-900х600 | шт | 1 | 10870 | 3810 | 7060 | 10870 | 3810 | 7060
| Врезка прямоугольная 700х600-1000х700 | шт | 1 | 12280 | 4300 | 7980 | 12280 | 4300 | 7980
| Отвод прямоугольного воздуховода 45˚ 400х700 | шт | 4 | 9010 | 3150 | 5860 | 36040 | 12600 | 23440
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 300х300 | шт | 1 | 4750 | 1650 | 3100 | 4750 | 1650 | 3100
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 500х300 | шт | 1 | 6530 | 2280 | 4250 | 6530 | 2280 | 4250
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 500х900 | шт | 8 | 11470 | 4010 | 7460 | 91760 | 32080 | 59680
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 600х300 | шт | 1 | 7420 | 2600 | 4820 | 7420 | 2600 | 4820
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 600х700 | шт | 2 | 10390 | 3620 | 6770 | 20780 | 7240 | 13540
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 700х400 | шт | 2 | 9010 | 3150 | 5860 | 18020 | 6300 | 11720
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 700х500 | шт | 1 | 9690 | 3380 | 6310 | 9690 | 3380 | 6310
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 800х1000 | шт | 6 | 14440 | 5030 | 9410 | 86640 | 30180 | 56460
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 1000х500 | шт | 1 | 12370 | 4330 | 8040 | 12370 | 4330 | 8040
| Отвод прямоугольного воздуховода 90˚ 1000х700 | шт | 1 | 13750 | 4800 | 8950 | 13750 | 4800 | 8950
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х300 - Ø160 | шт | 1 | 4330 | 1510 | 2820 | 4330 | 1510 | 2820
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х300 - Ø200 | шт | 1 | 4330 | 1510 | 2820 | 4330 | 1510 | 2820
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х300 - Ø250 | шт | 3 | 4330 | 1510 | 2820 | 12990 | 4530 | 8460
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 400х300 - Ø200 | шт | 1 | 5150 | 1800 | 3350 | 5150 | 1800 | 3350
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 400х300 - Ø250 | шт | 2 | 5150 | 1800 | 3350 | 10300 | 3600 | 6700
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 650х650 - Ø560 | шт | 4 | 9390 | 3270 | 6120 | 37560 | 13080 | 24480
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 400х300 - 300х300 | шт | 5 | 5150 | 1800 | 3350 | 25750 | 9000 | 16750
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 500х300 - 400х300 | шт | 3 | 5970 | 2090 | 3880 | 17910 | 6270 | 11640
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 600х300 - 400х300 | шт | 1 | 6800 | 2390 | 4410 | 6800 | 2390 | 4410
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 600х300 - 500х300 | шт | 2 | 6800 | 2390 | 4410 | 13600 | 4780 | 8820
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 600х400 - 500х300 | шт | 1 | 7420 | 2600 | 4820 | 7420 | 2600 | 4820
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 600х400 - 600х300 | шт | 1 | 7420 | 2600 | 4820 | 7420 | 2600 | 4820
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 700х400 - 600х300 | шт | 1 | 8240 | 2890 | 5350 | 8240 | 2890 | 5350
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 700х400 - 600х400 | шт | 2 | 8240 | 2890 | 5350 | 16480 | 5780 | 10700
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 700х600 - 700х500 | шт | 2 | 9490 | 3310 | 6180 | 18980 | 6620 | 12360
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 750х750 - 650х650 | шт | 4 | 10840 | 3780 | 7060 | 43360 | 15120 | 28240
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 900х500 - 500х900 | шт | 1 | 10510 | 3680 | 6830 | 10510 | 3680 | 6830
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 900х500 - 600х300 | шт | 1 | 10510 | 3680 | 6830 | 10510 | 3680 | 6830
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 900х500 - 700х400 | шт | 1 | 10510 | 3680 | 6830 | 10510 | 3680 | 6830
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 900х600 - 700х500 | шт | 1 | 11140 | 3900 | 7240 | 11140 | 3900 | 7240
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х500 - 900х500 | шт | 4 | 11340 | 3980 | 7360 | 45360 | 15920 | 29440
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х700 - 900х600 | шт | 1 | 12580 | 4400 | 8180 | 12580 | 4400 | 8180
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х800 - 750х750 | шт | 4 | 13200 | 4610 | 8590 | 52800 | 18440 | 34360
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х800 - 1000х600 | шт | 2 | 13200 | 4610 | 8590 | 26400 | 9220 | 17180
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х1000 - 700х500 | шт | 1 | 14440 | 5030 | 9410 | 14440 | 5030 | 9410
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х1000 - 1000х600 | шт | 2 | 14440 | 5030 | 9410 | 28880 | 10060 | 18820
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1000х1000 - 1000х700 | шт | 1 | 14440 | 5030 | 9410 | 14440 | 5030 | 9410
| Переход воздуховода прямоугольного сечения 1100х1100 - 1000х1000 | шт | 2 | 15890 | 5540 | 10350 | 31780 | 11080 | 20700
| Тройник прямоугольного сечения 900х500 - 700х400 | шт | 2 | 15910 | 5520 | 10390 | 31820 | 11040 | 20780
| Тройник прямоугольного сечения равнопроходной 1000х1000 | шт | 2 | 22160 | 7660 | 14500 | 44320 | 15320 | 29000
8 | Изоляция воздуховодов | м2 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Каучуковая теплоизоляция в рулонах AIR AD 10 мм | м2 | 243 | 1620 | 520 | 1100 | 393660 | 126360 | 267300
| Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава, Е160, b=10 ¦мм МБОР-5Ф+плазас (Е60) | м2 | 221 | 2630 | 780 | 1850 | 581230 | 172380 | 408850
| Маты из базальтовой ваты покрытые сеткой из проволоки алюминиевой фольгой Alu 1 Wiret Mat 105 50 мм | м2 | 42 | 2000 | 650 | 1350 | 84000 | 27300 | 56700
2. Монтаж воздухораспределителей
1 | Монтаж диффузоров | шт | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диффузор вытяжной шумоподавляющий TFF-125 | шт | 8 | 2650 | 850 | 1800 | 21200 | 6800 | 14400
| Диффузор вытяжной шумоподавляющий TFF-160 | шт | 13 | 3450 | 900 | 2550 | 44850 | 11700 | 33150
| Диффузор приточный шумоподавляющий TFF-125 | шт | 7 | 2650 | 850 | 1800 | 18550 | 5950 | 12600
| Диффузор приточный шумоподавляющий TFF-160 | шт | 8 | 3450 | 900 | 2550 | 27600 | 7200 | 20400
| Щелевой диффузор линейный с выравнивателем потока VL-F 2-30 | шт | 9 | 11000 | 1500 | 9500 | 99000 | 13500 | 85500
| Щелевой диффузор линейный без дополнительной комплектации VL-F 2-30 | шт | 3 | 8500 | 1300 | 7200 | 25500 | 3900 | 21600
| Адаптер вентиляционного диффузора 4СА-КСД - 200 | шт | 7 | 3050 | 750 | 2300 | 21350 | 5250 | 16100
| Адаптер вентиляционного диффузора 4СА-КСД - 200-И | шт | 7 | 3350 | 750 | 2600 | 23450 | 5250 | 18200
| Адаптер вентиляционного диффузора 4СА-КСД - 250 | шт | 6 | 3900 | 800 | 3100 | 23400 | 4800 | 18600
2 | Монтаж решеток вентиляционных | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка наружная круглая РНк 250 | шт | 1 | 1950 | 650 | 1300 | 1950 | 650 | 1300
| Вентиляционная воздухозаборная решетка ВРЖС-900х500 | шт | 1 | 10400 | 1600 | 8800 | 10400 | 1600 | 8800
| Вентиляционная выбросная решетка ВРЖС-900х500 | шт | 1 | 10400 | 1600 | 8800 | 10400 | 1600 | 8800
| Воздухозаборная решетка на клапан ВРН-РКДМ-1000х900 | шт | 4 | 16700 | 2200 | 14500 | 66800 | 8800 | 58000
| Выбросная решетка на клапан ВРН-РКДМ-700х600 | шт | 4 | 11600 | 1800 | 9800 | 46400 | 7200 | 39200
| Выбросная решетка на клапан ВРН-РКДМ-1000х900 | шт | 2 | 16700 | 2200 | 14500 | 33400 | 4400 | 29000
| Потолочная вытяжная решетка 4СА-450х450 | шт | 7 | 2450 | 850 | 1600 | 17150 | 5950 | 11200
| Потолочная вытяжная решетка 4СА-595х595 | шт | 6 | 2750 | 950 | 1800 | 16500 | 5700 | 10800
| Потолочная вытяжная решетка 4СА-450х450 | шт | 7 | 2450 | 850 | 1600 | 17150 | 5950 | 11200
| Адаптер вентиляционной решетки VL-F КСД 2-30 | шт | 12 | 5100 | 900 | 4200 | 61200 | 10800 | 50400
3. Монтаж оборудования
1 | Монтаж клапанов | шт | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный RVN-800 | шт | 2 | 27700 | 3200 | 24500 | 55400 | 6400 | 49000
| Клапан обратный для крышного вентилятора RVN-A-560 | шт | 4 | 21300 | 2800 | 18500 | 85200 | 11200 | 74000
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-закрытый клапан PPK-2-90-700-600-Z-S220-X (220В АС) | шт | 4 | 61500 | 9500 | 52000 | 246000 | 38000 | 208000
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-закрытый клапан PPK-2-90-1000-800-Z-М24-X (24В АС/DC) | шт | 2 | 89500 | 11500 | 78000 | 179000 | 23000 | 156000
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-закрытый клапан PPK-2-90-1000-800-Z-М220-X (220В АС) | шт | 4 | 89500 | 11500 | 78000 | 358000 | 46000 | 312000
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-открытый клапан PPK-2-60-900-500-0-S220-T (220В АС) | шт | 2 | 74500 | 10500 | 64000 | 149000 | 21000 | 128000
2 | Монтаж вентиляторов | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор круглый KVR 250/1 | шт | 1 | 20500 | 5500 | 15000 | 20500 | 5500 | 15000
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх VDNV-DU400-80F-15[15-HF-У1 | шт | 2 | 533000 | 48000 | 485000 | 1066000 | 96000 | 970000
| Вентилятор осевой VOP 56-5,5х30 - УХЛ в коплектации с крышей | шт | 4 | 271000 | 36000 | 235000 | 1084000 | 144000 | 940000
| Стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U-500 | шт | 4 | 72000 | 14000 | 58000 | 288000 | 56000 | 232000
| Стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U-800 | шт | 2 | 108000 | 19000 | 89000 | 216000 | 38000 | 178000
| Хомут для вентилятора KVR (НТК 250) | шт | 2 | 2100 | 500 | 1600 | 4200 | 1000 | 3200
3 | Монтаж заслонок регулирующих | шт | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заслонка регулирующая круглая КСН 125 | шт | 6 | 2150 | 650 | 1500 | 12900 | 3900 | 9000
| Заслонка регулирующая круглая КСН 160 | шт | 18 | 2550 | 700 | 1850 | 45900 | 12600 | 33300
| Заслонка регулирующая круглая КСН 200 | шт | 28 | 3200 | 800 | 2400 | 89600 | 22400 | 67200
| Заслонка регулирующая круглая КСН 250 | шт | 6 | 3850 | 900 | 2950 | 23100 | 5400 | 17700
4 | Монтаж шумоглушителя | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель KNK 250/6 | шт | 1 | 22000 | 3500 | 18500 | 22000 | 3500 | 18500
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы | компл | 1 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0
Итого по смете: | [6 empty] | 8963660 | 2238070 | 6725590
НДС (5%) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
НДС (22%) | [6 empty] | 1972005.2 | 492375.4 | 1479629.8
Всего с НДС 22% | [6 empty] | 10935665.2 | 2730445.4 | 8205219.8
| Авансирование | % |  | По условиям договора
| Срок выполнения работ | мес |  | 1,5 мес. (25.05.2026 - 10.07.2026)
| НДС | С ндс/без НДС |  | С НДС 22%
| Допуски СРО к указанным работам | есть/нет |  | Есть, СРО-С-306-03092021, запись С-306-7716248943
| Комментарии |  |  | Расчет выполнен по ТЗ и ведомости объемов работ. Стоимость включает материалы, монтаж, крепеж, аренду подмостей и пусконаладочные работы. По крупному оборудованию цена подлежит подтверждению коммерческими предложениями поставщиков.